建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新田县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目

建设单位（盖章）：新田县妇幼保健计划生育服务中心  
编制日期：          2021年06月                           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新田县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目

	项目代码
	2019-431128-84-01-030019

	建设单位联系人
	刘正
	联系方式
	13789210716

	建设地点
	新田县龙泉镇龙泉路149号

	地理坐标
	（E112 度18分753秒，N25度90分868秒）

	国民经济

行业类别
	Q8433妇幼保健院（所、站）
	建设项目

行业类别
	108 医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医

疗卫生服务 842

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新田县发展和改革委员局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	新发改审批[2020]356号

	总投资（万元）
	3100
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.97
	施工工期
	2021年08月01日-2022年08月01日

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	13032.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	该项目已取得了新田县住房和城乡规划建设局颁发的选址意见书（湘江附件7）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据项目选址意见书（详见附件7），扩建工程建设符合新田县规划要求

	其他符合性分析
	1、与产业政策及规划相符性分析

项目为医疗服务行业，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于“鼓励类”中的第“三十七、卫生健康”大类中的“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”。因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

项目新增用地已取得了县城乡规划主管部门同意，故项目用地符合规划要求。

2、项目选址合理性分析

项目位于新田县龙泉镇龙泉路149号，项目用地取得了县城乡规划主管部门同意，项目用地满足要求，同时扩建工程是基于现有工程场地的基础上进行扩建，根据现有工程运营情况，区域水电气、道路等设施较为完善；无不良地质灾害发生。区域地势开阔，空气流动性良好，便于废气自然稀释扩散，减轻环境影响，结合现状环境监测数据，项目区域环境空气质量良好，具有一定的环境容量。根据项目工程分析内容，项目在采取本报告提出的环保措施后，对周边环境影响较小。由于项目规模较小，排放的污染物少，不会改变当地的环境功能等级，综上分析，本项目选址合理。

3、总平面布置合理性分析
项目是基于现有工程用地的空地区域，新建一栋业务用房，位于用地的东南角，属于现有工程的下风向，业务用房共8层，其中地上7层，地下一层，详见附图1、2。

由于扩建工程设置在现有工程的东南角，属于常年主频风向的下风向，远离了龙泉路等城市主干道，故扩建工程新增废气对上风向现有工程影响较小，同时病房等需要保持安静的单元均被现有工程阻隔，减少了交通噪声对扩建工程带来的影响。从环保角度分析，扩建工程布局考量了环保因素，评价认为其布局合理。

4、“三线一单”相符性分析

“三线一单”的相符性分析见下表1。

表1   “三线一单”相符性分析

序号

类别

对照分析

是否满足要求

1

生态保护红线

项目位于新田县龙泉镇龙泉路149号，属于工业园区，不在生态保护红线内

是

2

环境质量底线

根据现状监测资料可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线

是

3

资源利用上线

本项目营运过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求

是

4

环境准入负面清单

本项目符合国家及地方现行的产业政策

是




二、建设项目工程分析

	建设内容
	（1）现有工程主要建设内容
现有工程总用地面积为13032.7m2，总建筑面积为23658.43m2，已建成综合业务大楼（建筑面积为6495.46m2），公租房（建筑面积为3628.81m2），门诊、保健中心、办公楼（建筑面积为3144m2），供养室（建筑面积为174m2），其余均为地下工程（建筑面积约为1216.60m2），现有工程目前设有床位200张。设有门诊、儿科、住院部、手术室等单元。

（2）扩建工程主要建设内容
项目位于新田县龙泉镇龙泉路149号，扩建工程拟设置在现有工程占地范畴的空地区域，拟新建业务用房一栋，建筑面积约为9000m2，新增发热门诊、肠道门诊、儿童抢救中心、新生儿产筛中心、儿童康复中心、输液大厅、药房、住院病房等单元，拟新增床位90张，总投资为3100万元，同步完善道路、环保、绿化等设施，本次评价不涉及扩建工程的辐射和放射性工程内容，此部分内容环评由建设单位另行报批，不纳入本次环评工作范围内。项目工程组成见表2、主要经济技术指标见表3。
表2  扩建工程组成一览表

工程名称

建设项目

建设内容及规模
主体工程
业务用房
建筑面积为9000m2，新增发热门诊、肠道门诊、儿童抢救中心、新生儿产筛中心、儿童康复中心、输液大厅、药房、住院病房等单元，拟设床位90张
公用工程

供水
市政给水管网
排水

病区生活污水经化粪池处理后，与病区医疗污水一起进入污水处理站处理后，再排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河
供电
市政供电
消防
配备了灭火器材、消防拴、消防沙等设施
环保工程

废水处理设施

病区生活污水经化粪池处理后，与病区医疗污水一起进入污水处理站处理后，再排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河
废气处理设施

有机废气：加强绿化；喷洒除臭剂
柴油发电机废气；排烟筒
噪声处理设施

基础减振、降噪，距离衰减；汽车限速行驶、禁止鸣笛

固废处理设施

设置垃圾桶，以收集场内的生活垃圾
设置医疗废物暂存间，用于暂存医疗废物

表3   主要经济技术指标一览表

序号

指 标 名 称

单  位

指标

备注

1

总占地面积

m2
13032.7
折19.55亩

其中

扩建工程占地面积
m2
1500
2

扩建工程建筑面积

m2
9000
/

其中

地上工程建筑面积
m2
7623
地下工程建筑面积

m2
1377
3
年工作时间
天
365
24小时工作制 
4
工作定员
人
60
/
5

总投资
万元
3100
/

（2）原、辅材料

主要原、辅材料消耗情况，详见表4。

表4  原、辅材料消耗情况一览表

序号

名称

年耗量

来源及运输

1
一次性针管、输液管
8000套
外购，汽车运输
2
一次性手套
253600套
3
医用氧气
500m3
4
针剂药品、药剂
2400支
5
片剂药品、药剂
36000盒
6
棉签

800箱/a
7

84消毒液

4600瓶/a
8

酒精、络合碘
4500瓶/a
9
水
9000m3/a
市政给水管网

10
电
10000kw·h/a
市政电网

（3）主要设备

设备清单详见表5。

表5  设备一览表

序号

设备名称

数量

1

多参数监护仪
8台

2

儿童素质测试仪
1台

3

心电图机
4台

4

显微镜
4台

5

彩超仪
1台

6

生化仪
1台
7

超声雾化器
2台
8

空气消毒器
5台
9

电热水器
1台
10

柴油发电机
1台
11
病床
90床
（4）劳动定员及工作制度

劳动定员及工作制度：扩建工程劳动定员60人，全年生产365天，每天工作24小时，两班工作制。

（5）公用工程
①给水：扩将工程用水主要包括生活用水和医务用水，均来自市政给水管网。

②排水：病区生活污水经化粪池处理后，与病区医疗污水一起进入污水处理站处理后，再排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。

③供电：由市政电网供电，并自备有柴油发电机一台。

④供热、制冷：办公区采用空调进行供冷、供热，采用电热水器供应热水。

（6）厂区平面布置
项目是基于现有工程用地的空地区域，新建一栋业务用房，位于用地的东南角，属于现有工程的下风向，业务用房共8层，其中地上7层，地下一层，详见附图1、2。

	工艺流程和产排污环节
	1.1施工期工艺流程：

施工阶段主要为基础工程，主体工程、装饰工程、环保工程及设备安装、调试，竣工验收施工期结束。施工阶段工艺流程及工艺污染流程见图1。 

[image: image1.png]A3 IR AT RN AKIBTIACSTAR DL
WEE oy JKEZHI QURD
RS BTEEER " TR ©
AR | LA | tEEE | 148
s
14 K BRKGWK) | EWE nz | s LES LES

51

it

SROKE

HiEE
#

SR

(BFEM

HHE





图1  施工流程及产污工序图

1.2营运期工艺流程：

项目运营期主要产污环节见图2。

[image: image3]
图2  营运期主要工序及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程概况
现有工程于2017年开工建设，开工前，项目建设单位委托湘潭市环境保护科学研究院编制了《新田县妇幼保健院综合大楼建设项目环境影响报告表》，2015年8月19日获得新田县环境保护局环评批文（新环审字[2015]34号），现有工程实际建成投运时间为2019年6月，建设单位于2019年编制了《新田县妇幼保健院综合大楼建设项目竣工环境保护验收报告》，完成了自主验收工作，2020年07月完成了现有工程排污许可证的申请。为了了解现有工程排污情况，本次评价基于现有工程实际情况，结合现有工程相关历史资料，对其排污情况调查如下。

2.现有工程排污情况
根据《新田县妇幼保健院综合大楼建设项目竣工环境保护验收报告》，现有工程排污量汇总如下表。

表6  现有工程排污量汇总如下

类别

污染物

污染物排放情况

废气

无组织

污水处理站异 味、医疗消毒 异味、医疗废 物暂存间恶臭

现有工程通过加强设施通风、加强绿化，同时喷洒除臭剂进行除臭
食堂油烟
油烟

食堂废气经油烟净化器处理后，通过排气筒排入大气环境
废水

医疗废水
医疗废水产生量为4000 m3/a,衣物床单洗涤废水产生量为542.9m3/a，生活污水产生量为1675.35 m3/a，生活污水经化粪池处理后，和医疗废水、洗涤废水一起进入污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2之预处理标准后，汇入市政污水管网送新田县污水处理厂处理，最终排入新田河
洗涤废水
生活污水、食堂废水
固体废物

医疗废物
医疗废物产生量为10t/a，现有工程是按类别将医疗废物分置于专用容器内收集贮存于危废暂存间内，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处理

检验科废液
产生量为0.1t/a，置于专用容器内收集贮存于危废暂存间内，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处理
生活垃圾

生活垃圾产生量为80.3t/a，经垃圾桶分类收集后，统一交环卫部门处理

噪声

设备及车辆噪声

通过对设备采取基础减震、降噪，日常加强设备维护保养，对车辆实行减速行驶、禁止鸣笛，以减少噪声影响

3.现有工程存在问题和以新带老措施

现有工程各项环保措施均得到了落实，结合企业最新一期的污染源监测数据，厂区各类污染源均能够得到有效防控，固体废物均得到合理处理，未出现污染物超标情形，场内未出现明显环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境质量现状

（1）环境空气质量现状

1）地区环境空气质量达标情况
根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2021]5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表7。

表7  县域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
35

20
达标

NO2
年平均质量浓度

12
70

17.14
达标

PM10
年平均质量浓度

46
60

76.67
达标

PM2.5
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

900
4000

22.5
达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

120
160

75
达标

2）项目区环境空气质量现状

环境特征因子监测数据引用于《永州新田康泰疼痛专科医院整体搬迁项目环境报告表》，其环境空气监测点位于本项目评价范围内，且其监测时间为2020年，在有效引用时间内，故该报告环境空气数据满足环评引用要求。

①监测因子

硫化氢、氨、臭气浓度；

②监测点位、时间

湖南中润恒信检测有限公司于2020年11月12日至2020年11月14日对项目区G1、G2点环境空气进行了采样监测，监测点位见表8。

表8  环境空气现状监测布点

编号

监测点位

方位距离

G1

永州新田康泰疼痛专科医院（新址）
项目东侧2100m处
G2

城西派出所
项目东南侧2300m处
项目区域大气环境中特征环境因子质量现状监测数据统计结果见表9。

表9  大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3）

监测点

监测项目

浓度范围

最大超标倍数

超标率（%）

标准值

G1

硫化氢

1L
0

0

0.01

氨

0.02-0.04
0

0

0.20

臭气浓度（无量纲）
<20
0

0

20
G2

硫化氢
1L
0

0

0.01

氨
0.03-0.05
0

0

0.20

臭气浓度（无量纲）
<20
0

0

20
由表9监测结果可知，项目所在区域H2S、NH3的 1小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D要求，臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求。

2、地表水环境质量现状

本次评价地表水环境质量监测数据引用于永州市生态环境局发布的关于永州市环境质量简报（2021年4月），2020年1-12月。项目纳污水体为新田河，污水处理厂所对应的排放口上游新田河断面为纱帽岭村，下游监测断面为大历县村，具体水质情况详见下图。

[image: image6.wmf])

10

lg

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

LAi

A

L

（

总


项目纳污水体新田河段水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II、III类标准，由此，可判断新田河水质环境质量良好。

4、声环境质量现状

①监测项目：LAeq
②监测点位、时间

湖南中润恒信检测有限公司于2021年03月29日对场界声环境值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次。监测结果见下表10。

表10  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

是否达标

场界东侧外1m

03月23日
昼间
54
60
达标
夜间
46
50
达标
场界南侧外1m

03月23日
昼间
53
60
达标
夜间
47
50
达标
场界西侧外1m
03月23日
昼间
51
60
达标
夜间
47
50
达标
场界北侧外1m

03月23日
昼间
57
60
达标
夜间
46
50
达标
由表10可知，项目场界声环境监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。

	环境

保护

目标
	根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及地区环境保护规划和功能区划分要求，周边主要环境保护目标详见表11。

表11  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护对象名称

坐标/m

方位

距离

规模

有无阻隔

保护级别

x

X

Y

地表水环境
新田河
项目东面2600m
（GB3838－2002） III类
空气

环境
幸福里居民小区
-146

294

项目西北面210-420m处；约500户，1500人
（GB3095-2012）及修改单中二级标准

润驰绿洲居民小区
118
359
项目东北面250-500m处；约1200户，3600人
陶然新城居民小区
-280

93

项目西北面180-400m处；约800户，2400人
龙泉镇居民住宅
-53

137

项目西北50-200m处；约180户，540人
新田县医疗保障局
63

171

项目东北面65-230m处；约50人
紫金花园居民小区
174

222

项目东北面180-320m处；约330户，990人
新田县人民法院
308

239

项目东北面280-380m处新田县人民法院，约60人
汇翠园居民小区
-262

23

项目西面170-360m处；约170户，510人
龙泉镇居民住宅
-90

86

项目西面20-150m处；约12户，36人
尚品国际居民小区
83

32

项目东面30-180m处；约900户，2700人
汇金国际居民小区
308

125

项目东面250-350m处；约250户，750人
橄榄珑庭居民小区
428

132

项目东面370-430m处；约310户，930人
龙泉镇居民住宅
-202

-139

项目西南面190-450m处；约21户，63人
龙泉镇居民住宅
74

-137

项目东南面60-230m处；约11户，33人
龙泉镇居民住宅
246

-83

项目东南面150-420m处；约33户，99人
龙泉镇居民住宅
-86

-424

项目西南面340-430m处；约8户，24人
声环境
陶然新城居民小区
-280
93
项目西北面180-200m处；约100户，300人
（GB3096-2008）中2类标准
龙泉镇居民住宅
-53
137
项目西北50-200m处；约180户，540人
新田县医疗保障局
63
171
项目东北面65-200m处；约30人
紫金花园居民小区
174
222
项目东北面180-200m处；约130户，390人
汇翠园居民小区
-262
23
项目西面170-200m处；约70户，210人
龙泉镇居民住宅
-90
86
项目西面20-150m处；约12户，36人
尚品国际居民小区
83
32
项目东面30-180m处；约900户，2700人
龙泉镇居民住宅
-202
-139
项目西南面190-200m处；约9户，27人
龙泉镇居民住宅
74
-137
项目东南面60-200m处；约10户，30人
龙泉镇居民住宅
246
-83
项目东南面150-200m处；约16户，48人


	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

项目废水经场内污水处理设施预处理后，纳入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，再排入新田河。项目外排废水水质应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”后，再纳入污水管网。预处理标准值见表12。

表12   医疗机构水污染物排放标准

序号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

粪大肠菌群数（MPN/L）
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”
5000
2

肠道致病菌
－
3

肠道病毒
－
4

pH值
6~9
5

化学需氧量（COD）

浓度（mg/L）
250
6

生化需氧量（BOD）

浓度（mg/L）
100
7

悬浮物（SS）浓度（mg/L）
60
8

氨氮（mg/L）
－
9

总余氯（mg/L）
－
10

总砷（mg/L）
0.5
11

总铅（mg/L）
1.0
12

总汞（mg/L）
0.05
废气污染物排放标准
项目污水处理站异味、医疗消毒异味和医疗废物暂存间异味排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的标准；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表13。

表13  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表14  工业企业厂界噪声排放标准  单位：LAeq:dB(A)

类别

昼间

夜间

标准来源

2

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

固体废物处置要求
医疗废水处理设施产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放要求》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”；医疗废物收集、暂存、转运执行《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志》（HJ421-2008）和《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	扬尘污染防治措施

①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。

③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。

④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。

⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。

⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。

⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。

⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。

⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。

废水污染防治措施

施工过程产生的废水主要包括施工生产废水和施工人员产生的生活污水。

施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水经化粪池处理后，全部用于周边农地浇灌，不外排。

噪声及振动污染防治措施

施工噪声主要产生于各类施工设备及运输车辆，评价要求施工过程中采取以下降噪减振措施：
①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。

②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。

③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。

④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。

⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施；

固废污染防治措施
施工期的产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

营运期，扩建工程产生的废水主要为生活污水和医疗污水。其中病区医疗污水主要是门诊、病房等处排出的医疗废水，通过对其他医院污水状况调研，医疗废水水质特征是：含有大量的病原体—病菌、病毒和寄生虫卵等。污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。医院的用水量与病床的规模和卫生设施有关，也与门诊量及住院人数等因素有关。扩建工程配置90张病床，新增劳动定员60人。

（1）病区职工生活污水

扩建工程职工定员约60人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中办公用水，用水量按145L/人·天计算，用水量为8.7m3/d（3175.5m3/a），排污系数取0.80，则办公生活污水排放量为6.96m3/d，每人全年工作按365天计，污水排放量为2540.4m3/a。

（2）病区医疗污水

扩建工程拟设置病床90床，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》(国家环保总局文件2003第197号)、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88(10)）以及《全国民用建筑工程设计技术措施》中相关给排水规定，病床用水系数按200L/床·日计算，则扩建工程病房用水量约18m3/d(6570m3/a)，排污系数取0.80，则污水排放量为14.4m3/d(5256m3/a)。 

检验用水

根据建设单位提供资料可知，化验室检验过程中需用水量约0.003m3/d，排污系数取0.80，则扩建工程检验废水产生量为0.0024m3/d（0.876m3/a）。根据建设单位提供资料可知，医院目前检验项目为一般常规项目，检验废水不含重金属。若日后检验项目增加，产生含重金属的检验废水，由专用容器收集至医疗固废暂存间，定期交由资质单位收集处置。

项目病区生活污水经化粪池处理后，与病区医疗污水一起进入污水处理站处理后，再排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。外排污水污染物产生情况详见表15。

表15  外排废水水质及污染物产生情况一览表
外排废水（病区职工生活污水）

废水量（t/a）

因子

COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠杆菌（个/L）

废水污染物产生浓度（mg/L）
2540.4

300

150

250

25

10000

废水污染物产生量（t/a）

0.762 
0.38106 
0.635 
0.06351 
/
经过化粪池处理后污染物排放浓度（mg/L）
200

100

200

25

10000

经过化粪池处理后污染物排放量（t/a）

0.508 
0.25404 
0.508 
0.06351 
/
外排废水（病区医疗污水）

废水量（t/a）

因子
COD
BOD5
SS
氨氮

粪大肠杆菌（个/L）

废水污染物产生浓度（mg/L）
5256.876
280

120

110

30

1.6×108
废水污染物产生量（t/a）

1.472 
0.63083 
0.578 
0.15771 
/

生活污水经过化粪池处理后，与医疗污水混合进入污水处理站处理后，混合废水污染物产排情况详见表16。

表16  综合废水水质及污染物产排情况一览表
外排废水（综合废水）

废水量（t/a）

因子

COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠杆菌（个/L）

进入污水站废水污染物浓度（mg/L）

7797.276
253.93
113.48
139.28
28.37
1.5×108
进入污水站废水污染物量（t/a）

1.98
0.88487
1.086
0.22122
/

经过污水站处理后污染物排放浓度（mg/L）
220

80

50

23

5000
经过污水站处理后污染物排放量（t/a）

1.715 
0.62378 
0.390 
0.17934 
/

（4）污水处理工艺
项目污水处理工艺详见下图。
[image: image2.png]E ESTREK

Fihiz

ARAEE

HNHEER




图3  污水处理工艺流程图

（5）污水处理措施可行性分析
生活污水经过化粪池处理后，与医疗污水混合进入污水处理站处理后，汇入市政污水管网，经由新田县污水处理厂处理后，再排入新田河，废水排放方式属于间接排放，由前文可知，项目污水处理工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013），场内污水经该工艺处理后能够满足纳管要求。根据现有工程废水排放情况，项目区域污水管网已与新田县污水处理厂接通，区域污水均属于新田县污水处理厂的纳污范畴，且该污水处理厂尚具备足够的纳污容量，同时扩建工程污水水质简单，经场内预处理后，能够满足纳管要求，故项目废水措施可行，能够满足环保要求。

（6）监测计划

项目废气监测计划，详见表17。

表17  废气监测内容一览表
监测项目

监测位置

排放规律
监测因子

监测频次

执行标准

废水
DW001综合污水处理站（一般排放口）
间歇
COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、粪大肠杆菌
每年1次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”

2、废气

（1）废气源强

营运期，扩建工程产生的废气包括污水处理站异味、医疗消毒异味、医疗废物暂存间异味和发电机废气。

（1）污水处理站异味

污水处理站异味产生于污水站，其主要污染物成分为NH3、H2S。根据美国EPA对医疗废水处理工艺的恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生 0.0031g的NH30.00012g的H2S。通过本项目废水中BOD5的产排情况可知，扩建工程医疗废水BOD5去除量0.38811t/a，则有项目污水处理站的NH3产生量为0.0012031t/a，H2S产生量为0.00004657t/a。 

（2）医疗消毒异味 
工作人员在对医疗器械及医院进行消毒时，会有挥发性刺激气味产生，目前一般医院用于医疗器械及地面消毒的液体为酒精和碘伏，酒精在使用过程会有刺激性气味产生，碘伏在使用过程无气味产生，故在消毒过程会有少量挥发性有刺激气味产生，且产生量很少，均为无组织排放。另外对病房会采用紫外线消毒，紫光灯可以将空气中的氧气电离成臭氧， 臭氧有微微的鱼腥味，经通风后影响很小。 

（3）医疗废物暂存间恶臭

由于扩建工程规模较小，各类医疗固废产生量不大，收集后用分别用密封袋、专用的收集桶收集后分类存放再医疗废物暂存间内，并定期委托有资质单位处置，医疗废物暂存间实行全密闭设置，故仅清理固废时会有少量异味逸散，评价不再作定量分析。

（4）备用柴油发电机废气

扩建工程设置1台柴油发电机作为备用电源，选用0＃轻质柴油作为燃料，0#轻质柴油含硫量<0.2%。根据浙江大学编辑的《内燃机环境保护学》中有关数据，柴油发电机发电废气污染物包括SO2、烟尘和NOx，排放浓度分别为49.2mg/m3、12.3mg/ m3、159mg/m3。鉴于柴油发电机只在停电时使用，且项目区域停电的可能性较小，停电时间段，发电机启用率不高，污染物排放量少，评价不再作定量分析，此部分废气是经收集后，经排烟管引至室外排放。
环境影响分析

①污水处理站异味：项目内污水经场内污水处理设施处理后，再排入市政污水管网，日常污水处理过程会产生少量的异味。由于污水处理站各构筑物均密闭设计，恶臭难以溢出，且废水量少，且停留时间短，根据工程分析，此部分废气产生量少，另外项目污水处理设施均为地埋式，在经过自然扩散，植被吸收后，恶臭气体对周边环境影响较小。但为了将环境影响降至最低限度，环评建议建设单位在污水处理设施定期喷洒除臭剂，同时加强绿化。

②医疗废物暂存间异味：扩建工程产生的各类医疗固废收集后用分别用密封袋、专用的收集桶包装后分类存放，每两天定时由有资质单位清运。医疗废物暂存间为全密闭设置，仅清理垃圾时会有少量异味逸散，对环境影响较小。

③医疗消毒异味：工作人员在对医疗器械及医院进行消毒时，会有挥发性刺激气味产生，目前一般医院用于医疗器械及地面消毒的液体为酒精和碘伏，酒精在使用过程会有刺激性气味产生，碘伏在使用过程无气味产生，故在医院消毒过程会有少量挥发性有刺激气味产生，为无组织排放。另外对病房会采用紫外线消毒，紫光灯可以将空气中的氧气电离成臭氧， 臭氧有微微的鱼腥味，经通风后影响很小。

④备用柴油发电机废气：备用发电机作为紧急使用设备，日常使用频率较低，发电过程废气排放量较少，经自然扩散、植被吸收后，对周边环境带来的影响较小。

为了降低污染风险，评价要求同步落实以下措施： 

1）备用发电机应选用全新工况良好的发电机。 

2）建议使用低硫<0.2%的轻质柴油，或向柴油中添加助燃的添加剂，尽可能使柴油完全燃烧，这样可有效降低尾气中污染物排放量，保证烟尘格林曼黑度达到1级标准。 

3）备用发电机机房要采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施。 

4）通过专用排烟筒将发电机尾气引至室外排放，同时排放口应避免朝向敏感点。

（3）监测计划

项目废气监测计划，详见表18。

表18  废气监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

废气

场界上下风向
硫化氢、氨、臭气浓度（无组织）
每年1次，监测1天
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录 D 、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求

3、噪声污染源

（1）噪声源源强

扩建工程噪声产生于各类设备和车辆。噪声源源强值详见表19。

表19   噪声源产排源强一览表   单位：dB(A)
噪声源

产生强度

噪声性质

降噪措施

排放强度
水泵
80~85
连续性
基础减振、降噪，距离衰减；汽车限速行驶、禁止鸣笛
60-65

风机
80~85
连续性
60-65

空调
80~85
连续性
60-65

汽车
70~75
间歇性
50-55

柴油发电机
85~90
间歇性

65-70
（2）噪声排放达标性分析

根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。
①噪声衰减模式

LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc)

Adiv=20lg(r/r0)

Aatm=α（r-r0）/100

式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)；

      LWA—已知点声源A声级值(dB)；

      Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB);

      Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）；


      Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）；

      α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值；

      r、r0—声源至预测点和测量点的距离。

②预测点的A声级叠加公式：

[image: image4.png]W W
723 Y] E7EN .
Ft N Eﬁﬁ& ;E

LAl R | AR

_, LRz




              
式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)；

      LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）；

      n—声源个数。

③预测结果与评价

拟对主要噪声设备安装减震垫，加强平面布局，加强绿化，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表20。

表20  各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)）

序号

预测点

贡献值

背景值

预测值

标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1

北场界

37.0

57
46
57.0
46.5
60
50
达标
2

东场界

38.7

54
46
54.1
46.7
60
50
达标
3

南场界

35.3

53
47
53.1
47.3
60
50
达标
4

西场界

33.1

51
47
51.1
47.2
60
50
达标
根据预测结果，场界及最近环保目标噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，故扩建工程的实施，对周边声环境影响不大。

评价要求建设方在营运期还应持续加强环境管理，做好设备的日常维护和保养，保持设备设施正常运行，将厂区噪声影响降到最低。

（3）监测计划

评价要求，对场界定期进行噪声值监测，以及时、准确地掌握本项目的噪声排放情况，详见表21。

表21  噪声监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

东、南、西、北场界外1米
连续等效A声级

每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

营运期，扩建工程产生的固体废物主要包括污水处理站污泥、医疗废物和生活垃圾。

①生活垃圾 

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，扩建工程共设90张床位，则住院病人生活垃圾90kg/d（32.85t/a）；门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，扩建工程年接待门诊病人36000人.次，则门诊病人生活垃圾为7.2t/a；医院职工按每人每日产生生活垃圾0.5kg计，扩建工程职工定员人数60人，则职工生活垃圾为30kg/d（10.95t/a）。因此扩建工程生活垃圾总计为51t/a。此部分固废经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 

②污水处理站污泥：医疗废水处理站污泥为危险废物，产生量约为0.95t/a，属危险废物（HW49 其他废物（772-006-49）），按照危险废物管理要求，投加石灰加以消毒，并经脱水处理后，随医疗废物一并收集后将由有资质单位收集处理。

③医疗废物：医疗废物产生量按0.2kg/床·d计，病床数为90床，则医疗废物产生量为18kg/d，即6.57t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）和《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗废物（HW01）主要有感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）等。统一收集后，暂存在医疗废物暂存间，定期交由有资质单位收集处理。

环境管理要求：

（1）设置单独的医疗废物暂存间。

（2）所有医疗废物暂存设施必须具备防雨、防风、防晒功能，同时在醒目位置设置标示标牌，另外危险废物暂存间地面应具备硬化防渗功能和安全的功能。贮存间内采用安全照明设施，并设置观察窗口；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

5、环境风险

（1）环境风险识别

运营期间，涉及的危险物质主要包括柴油和医疗废物，环境风险主要集中在运输、存储、使用等过程，扩建工程存在环境风险统计如下表。

表22  环境风险识别表
序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

备注

1

发电区
储罐破裂、遇明火

柴油

泄露、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染

大气、地下水

周边居民/周边地下水环境

/

2
医疗废物暂存间
废物泄露
医疗废物
泄露事故引发的次生环境污染

大气、地下水
周边居民/周边地下水环境
/
3
污水站
废水泄露
医疗废水
泄露事故对污水处理站产生冲击，可能引发的次生环境污染

地表水
新田河
/
（2）环境风险防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下：

1）医疗废水事故排放风险防范措施

为了防止废水事故排放的发生，应加强管理，确保废水处理站稳定运行，防止事故排放污染物对污水处理站造成冲击。医院应建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度。落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，避免出现污水处理事故排放，从而防止事故排放导致的环境问题；要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训；定期采样监测，以便操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取应急措施；确保污水稳定达标排放。

2）医疗废物收集、贮存、场内转移过程中的事故防范措施

鉴于医疗废物的极大危害性。医疗废物在收集、贮存、场内转移过程中存在着一定的风险。为保证医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应具体采取如下的措施进行防范。

A、分类收集

采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

①及时收集扩建工程产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门等规定执行。

③当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

④检验科等产生的病原体标本、培养基等应先进行高压灭菌消毒处理再按感染性废物进行收集。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

B、贮存

①医疗废物暂存间，应当定期消毒和清洁。与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，应有严密的封闭措施，设专人管理，并落实防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

②地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的污水系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。

③暂存室外宜设有供水龙头，以供暂时贮存室的清洗用，在暂存室外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

C、场内转移

①医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

②运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。

③禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

在医疗废物收集、贮存及场内转移过程中，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第6号）及《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）的有关规定进行，从而防止事故发生。

3）致病性病原微生物传播疾病的风险防范措施

医院内环境以及室内空气和物体表面的微生物对医院内外环境的污染是最重要的医源性卫生学问题。因此，必须采取严格的防范措施：

贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定；根据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规，制定并落实医院感染管理的各项规章制度；医院的布局、设施和工作流程符合医院感染预防与控制的要求；落实医院感染的监测、诊断和报告制度；加强对医院感染控制重点部门的管理，包括感染性疾病科、新生儿病房、产房、临床检验部门和消毒供应室等；按规定可以重复使用的医疗器械，应当进行严格的消毒或者灭菌；合理使用抗菌药物，开展耐药菌株监测；定期对工作人员进行传染病防治知识和技能的培训。

针对医疗废物收集和储运过程中的事故风险应严格按照相关规定进行操作，可防止因操作人员对操作不熟悉、不规范，以及医疗废物暂存室建设不合理等原因造成医疗废物处置不当而对外界造成不良影响；运输事故时应封闭现场，进行清理后，对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群；储存事故时应马上转移容器内的医疗废物，及时清理破损外溢的医疗废物，并对现场进行严格的清洗、消毒；该应急措施可将事故控制在可控状态下，防止事态严重化、扩大化。

4）柴油泄漏及次生环境事故风险防控措施

①严格按防火规范布置平面，电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品。 

②对仓储区和发电区地面实行硬化防渗处理，在柴油储桶四周设置二次收集装置。 

③涉柴油使用、仓储区域，严禁烟火，并且设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站异味、医疗消毒异味、医疗废物暂存间恶臭
	硫化氢、氨
	加强绿化；喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 的标准

	
	柴油发电机
	SO2、烟尘和 NOx
	排烟筒
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、粪大肠杆菌
	化粪池+污水处理站
	《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 2 中“预处理标准”

	
	病区医疗废水、检验废水
	
	污水处理站
	

	声环境
	设备、汽车
	LAeq
	基础减振、降噪，距离衰减；汽车限速行驶、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶收集集中后，定期由环卫部门清运处置；污水处理站污泥、医疗废物经统一收集后，全部委托有资质单位定期清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险

防范措施
	1）医疗废水事故排放风险防范措施

为了防止废水事故排放的发生，应加强管理，确保废水处理站稳定运行，防止事故排放污染物对污水处理站造成冲击。医院应建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度。落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，避免出现污水处理事故排放，从而防止事故排放导致的环境问题；要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训；定期采样监测，以便操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取应急措施；确保污水稳定达标排放。

2）医疗废物收集、贮存、场内转移过程中的事故防范措施

鉴于医疗废物的极大危害性。医疗废物在收集、贮存、场内转移过程中存在着一定的风险。为保证医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应具体采取如下的措施进行防范。

A、分类收集

采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

①及时收集扩建工程产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门等规定执行。

③当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

④检验科等产生的病原体标本、培养基等应先进行高压灭菌消毒处理再按感染性废物进行收集。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

B、贮存

①医疗废物暂存间，应当定期消毒和清洁。与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，应有严密的封闭措施，设专人管理，并落实防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

②地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的污水系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。

③暂存室外宜设有供水龙头，以供暂时贮存室的清洗用，在暂存室外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

C、场内转移

①医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

②运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。

③禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

在医疗废物收集、贮存及场内转移过程中，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第6号）及《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）的有关规定进行，从而防止事故发生。

3）致病性病原微生物传播疾病的风险防范措施

医院内环境以及室内空气和物体表面的微生物对医院内外环境的污染是最重要的医源性卫生学问题。因此，必须采取严格的防范措施：

贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定；根据国家有关的法律、法规、规章和规范、常规，制定并落实医院感染管理的各项规章制度；医院的布局、设施和工作流程符合医院感染预防与控制的要求；落实医院感染的监测、诊断和报告制度；加强对医院感染控制重点部门的管理，包括感染性疾病科、新生儿病房、产房、临床检验部门和消毒供应室等；按规定可以重复使用的医疗器械，应当进行严格的消毒或者灭菌；合理使用抗菌药物，开展耐药菌株监测；定期对工作人员进行传染病防治知识和技能的培训。

针对医疗废物收集和储运过程中的事故风险应严格按照相关规定进行操作，可防止因操作人员对操作不熟悉、不规范，以及医疗废物暂存室建设不合理等原因造成医疗废物处置不当而对外界造成不良影响；运输事故时应封闭现场，进行清理后，对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群；储存事故时应马上转移容器内的医疗废物，及时清理破损外溢的医疗废物，并对现场进行严格的清洗、消毒；该应急措施可将事故控制在可控状态下，防止事态严重化、扩大化。

4）柴油泄漏及次生环境事故风险防控措施

①严格按防火规范布置平面，电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品。 

②对仓储区和发电区地面实行硬化防渗处理，在柴油储桶四周设置二次收集装置。 

③涉柴油使用、仓储区域，严禁烟火，并且设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

	其他环境

管理要求
	加强场内环境管理，制定必要的环境隐患自查制度，为各污染防治措施制定必要的操作程序，建立设备设施长期维护管理制度


六、结论

	综上评价，该扩建工程的建设符合国家产业政策，选址合理。无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放，固废可以得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该扩建工程的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0.000267356t/a
	
	
	0.0012031t/a
	
	0.001470456t/a
	

	
	硫化氢
	0.000010349t/a 
	
	
	0.00004657t/a
	
	0.000056919t/a
	

	废水
	CODcr
	0.38t/a
	
	
	1.72t/a
	
	2.1t/a
	

	
	氨氮
	0.040t/a
	
	
	0.18t/a
	
	0.22t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	11.33t/a
	
	
	51t/a
	
	62.33t/a
	

	危险废物
	污水处理站污泥
	0.21t/a
	
	
	0.95t/a
	
	1.16t/a
	

	
	医疗废物
	1.46t/a
	
	
	6.57t/a
	
	8.03t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image5.png]- AN

[Sig
K

N . L | i
kbR kbR KB EEAR | v |
il s L = i
* i * [ P
h 4 . |

| H o EPAR [ |

| ok )

! !

| | . ] !

! |

;

fEBE. T PH e BT

-

R
1 '
| '
v v
HHER 5
1
B
ZEATHEIR
i E
L & FIR AL it » A




_1234567890.unknown

