建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新田县县城垃圾转运站建设项目

建设单位（盖章）：北控城市服务（新田）有限公司

编制日期：         2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明（修改的地方在报告中用下划线标示出来） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步说明项目的必要性，详细介绍项目的内容；进一步强化水平衡分析 | 已补充见P7；已强化见P12 |
| 2 | 强化工程分析，核实污染物类别及源强，特别是大气污染物源强（臭气等）、废水等污染物源强 | 已核实见P36-38和P35 |
| 3 | 强化项目区的环境现状的调查、监测；调查项目区域城乡规划情况；调查项目区的环境管控单元类别及管控要求；进一调查、核实环保目标；论证项目选址的合理性 | 已强化见P25；已核实论证见P2-4；已核实见P26 |
| 4 | 强化环境影响评价，特别需要强化臭气对敏感目标的环境影响等 | 已强化见P35-36 |
| 5 | 细化、强化环保措施和环境管理制度，例：生产废水（特别是渗滤液等）外运处理的可操作性，除臭措施的有效性等。 | 已强化见P32-34和P39 |
| 6 | 补充、完善环保投资、“三同时”验收内容。 | 已核实见P48-50 |
| 7 | 补充、完善相关的附图、附件 | 已完善见附图12和附件6 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

附表	56

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：组织机构法人身份证

附件4：用地预审意见

附件5：项目规划许可证

附件6：项目检测报告及质保单

附件7：专家评审意见及签到表

附图：

附图1：项目所在地理位置示意图

附图2：项目详细地理位置示意图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目监测布点图

附图5：项目废水运输路线图

附图6：项目垃圾转运线路图

附图7：项目现场照片图

附图8：新田县生态红线图

附图9：项目总平面布置图

附图10：项目建筑物详细平面布置图

附图11：永州市环境管控单元图

附图12：新田县县城总体规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新田县县城垃圾转运站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓德飞 | 联系方式 | 19974608558 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 永州 市 新田 县（区） 龙泉 乡（街道） 新嘉公路龙脉塘段东北面 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 13 分 33.14070 秒， 25 度 53 分 26.20474 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820 环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业105.生活垃圾（含餐厨废 弃物）转运站-日转运能力150吨及以上的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1466.09 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 1.64 | 施工工期 | 预计2022年7月投产 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 4326 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1、项目规划符合性分析 根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《永州市城市市容和环境卫生管理条例》和《新田县县城总体规划（2009—2030）》本项目的建设符合相关规划要求，其具体内容见下表。 表1-1 项目规划符合性分析 序号; 规划名称; 规划内容; 本项目建设情况; 判定结果. 1; “十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划; “十三五”期间应按照公共服务均等化的要求，继续加大生活垃圾无害化处理能力建设，提升运营管理水平，拓展服务范围，加快垃圾收运处理领域的市场化进程，推进生活垃圾源头分类，提高资源化利用水平，最终实现垃圾的减量化、资源化和无害化。到2020年底，具备条件的建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖; 本项目的建设将有助于当地生活垃圾无害化处理，密闭化中转运输，达到卫生、无蝇、无臭的要求。符合“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划; 符合. 2; 永州市城市市容和环境卫生管理条例; 第二十五条“生活垃圾管理” 市、县（区）人民政府负责统筹安排生活垃圾收集、运输、处置设施建设,逐步推行生活垃圾分类投放、收集、运输和处置，应当制定生活垃圾分类的具体标准和方法,并向社会公布后组织实施; 本项目拟在永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面建设一个规模为日转运200吨垃圾的垃圾中转站，收纳范围为新田县城和 12 个乡镇生活垃圾; 符合. 3; 新田县县城总体规划（2009—2030）; 各乡镇新建垃圾填埋场，或对原有垃圾填埋场进行改建、扩建，各乡镇所在地及城镇（居委会）设垃圾转运站，以满足生产生活需要; 符合. 同时，根据《新田县县城总体规划(2009-2030年)》，本项目位于永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面，项目地块为U2类环境卫生设施用地（具体见附图12 新田县县城总体规划图），因此，本项目用地符合城乡规划或相关专业规划要求；另建设单位已取得新田县自然资源局文件用地预审意见（具体见附件4 用地预审意见），文号为新自然预审字【2020】143号。 综上所述，本项目符合新田县总体规划。 ## 2、项目选址合理性分析 本项目位于永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面，根据建设单位出具的用地预审意见（见附件4），本项目用地属于基础设施建设用地，项目周边外环境关系如下： 东侧：项目厂界东侧为林地。 北侧：项目厂界北侧为林地，隔着林地东北侧103m为杨家村散户居民点，此为距离项目最近居民点。 南侧：项目厂界南侧为无名小路，便于垃圾的运输。 西侧：项目厂界西侧隔着林地为新嘉公路，与南侧无名小路相连，便于垃圾的运输。 本项目生产废水经管道输送至项目拟建的污水池暂存，经暂存的生产废水由吸污车每天抽吸转运至新田县污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新田河；项目占地范围均进行了分区防渗处理，并对压缩车间、污水池等进行重点防渗，有效的防止了本项目废水渗漏可能造成的地下水污染事故；针对恶臭气体采取压缩车间封闭，卸料区卸料槽配置高压喷雾装置喷洒除臭液，喷雾处理后的废气经负压收集后经生物纤维炭吸附处理后经15m高排气筒排放。项目周围四周主要为林地，且项目有6m绿化带进行隔离，项目选址区域地势开阔，利于臭味稀释扩散，不会对周边环境产生影响。 本项目垃圾转运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场处置，“新嘉公路→宁远县城市生活垃圾卫生填埋场”作为运输线路，生产废水经收集后运至新田县污水处理厂处理，“新嘉公路→乡间小路→新田县污水处理厂”作为运输线路，运输线路沿线居民较少，垃圾转运过程对转运线路两侧居民影响较小，项目运输道路选线合理。 综上所述，项目拟建地无环境遗留问题，其周边外环境情况相对简单，周边无明显环境制约因素，市政基础设施条件较好，项目用地符合当地规划，对改善当地环境具有正效益，故项目选址合理。 ## 3、技术规范符合性分析 （1）与《生活垃圾转运站技术规范》的符合性分析 根据《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ/T47-2016）规定生活垃圾转运站的设计日转运垃圾能力，可按其规模划分为大、中、小型及I、II、III、IV、V五小类，不同规模转运站的用地指标应符合下表的规定。 表1-2 转运站主要用地指标 类型; 设计转运量（t/d）; 用地面积（m2）; 与相邻建筑物间距（m）; 绿化隔离带宽度（m）. 大型; I类; ≥1000，≤3000; ≥15000，≤30000; ≥30; 5~10. II类; ≥450，＜1000; ≥10000，＜15000; ≥20. 中型; III类; ≥150，＜450; ≥4000，＜10000; ≥15. 小型; IV类; ≥50，＜150; ≥1000，＜4000; ≥10; ≥3. V类; ＜50; ≥500，＜1000; ≥8. 由上表可知，本项目属于小型III类生活垃圾转运站，本项目与《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ/T47-2016）符合性如下表所示： 表1-3 本项目与《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ/T47-2016）符合性 类型; 生活垃圾转运站技术规范; 本项目; 是否符合. 中型III类; 设计转运量(t/d); ≥150，＜450; 200; 符合. 用地面积(m2); ≥4000，＜10000; 4326; 符合. 与相邻建筑物间距(m); ≥15; 40; 符合. 绿化隔离带宽度(m); 5~10; 6; 符合. 综上，本项目符合《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ/T47-2016）中规定的要求。 （2）与《环境卫生设施设置标准》的符合性分析 根据《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）中的相关内容，本项目建设情况见下表。 表1-4 项目与《环境卫生设施设置标准》的符合性 序号; 环境卫生设施设置标准; 本项目建设情况; 判定结果. 1; 垃圾转运站外形应美观，并应与周围环境相协调，并采用先进设备，作业时应能实现封闭、减容、压缩; 项目外形与周围协调，采用机械密闭压缩工艺，可实现垃圾的减容压缩; 符合. 2; 飘尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家相关环境保护标准要求; 项目购置先进设备并采取有效的污染防治措施，粉尘、噪声、臭气、排水等均能满足相应环境保护标准; 符合. 3; 服务范围内垃圾运输平均距离超过10km，宜设置垃圾转运站，平均距离超过20km时，宜设置大、中型转运站; 本项目垃圾平均运输距离约12km，设置垃圾日转运量约200吨的中型转运站; 符合. 由上表可知，本项目符合《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）中的相关要求。 4、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于：“第一类，鼓励类；第四十三条，环境保护与资源节约综合利用中第20款，城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的要求，属鼓励类项目。因此，本项目符合国家现行产业政策。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束”。 并且结合根据永州市人民政府出台的《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发【2020】11号）：“（一）划分环境管控单元：根据省级“三线一单”编制成果，全市共划定环境管控单元82个，分别为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。（二）制定生态环境准入清单：以环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。（三）分区环境管控要求：优先保护单元以生态保护为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，促进产业转型升级改造，加强污染物排放监管、污染治理和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。（详见附图9 永州市环境管控单元图）”。 综上所述，本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）和《永州市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控成果》符合性见下表1-4。 表1-4 项目与“三线一单”相符性分析 序号; 三线一单; 相符性分析. 1; 生态保护红线; 本项目不位于新田县生态保护红线范围内，详见附图6. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线. 3; 资源利用上线; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过资源利用上线. 4; 环境准入负面清单; 本项目不在规定的优先保护单元和重点管控单元内，属于一般管控单元，详见附图8。本项目为，《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于其中的限制类和淘汰类。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足环境准入负面管理要求。. 由上表可知，本项目不在生态敏感区保护范围内，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）和《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发【2020】11号）管理要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模： 1.1项目背景及基本情况 随着改革的深化和垃圾转运技术的进步，实施城乡生活垃圾处理与转运技术相结合的垃圾处理方案将有助于城乡环境综合治理和垃圾处理减量化、无害化和资源化。目前新田县城区的垃圾主要为清扫工人利用人力车集中后送到附近的临时垃圾堆放点，不做任何压缩处理，再通过垃圾运输车运往填埋场进行填埋处理。乡镇的垃圾则到处堆放，当地政府临时处理也是权宜之计，垃圾最后被倾倒在低洼地或河边，有些做简单的焚烧处理，有些做一些简单的覆土填埋，对周边的大气和水体、土壤等都造成了污染。这些临时垃圾堆放点对于周边环境及群众生活影响巨大，而且由于收集的垃圾没有进行压缩等工序处理，在运往填埋场过程中很容易产生二次污染，例如垃圾一路漏撤等，垃圾收集、清运能力低下，因此，县委、县政府对这一问题相当重视，己决策在“十三五”期间大力推进城乡环卫系统的建设。 为此，北控城市服务（新田）有限公司拟投资1466.09万元在永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面建设“新田县县城垃圾转运站建设项目”。本工程占地面积为4326m2站内主要设置垃圾压缩车间、功能用房、综合管理设施等三部分；其中垃圾压缩车间包括垃圾压缩车间、办公室、配电间、现场控制室、渗滤液收集池、除尘除臭系统等，设计垃圾压缩转运量为200t/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。为此，委托长沙容凡工程设计咨询有限公司承担本项目环境影响评价工作，编制该项目的环境影响报告表。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2、项目工程概况 2.1项目概况 （1）项目名称：新田县县城垃圾转运站建设项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：北控城市服务（新田）有限公司 （4）建设地址：永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面 （5）建设规模：日转运生活垃圾200吨 （6）占地面积：4326m2 （7）项目投资：1466.09万元 2.2建设内容 北控城市服务（新田）有限公司拟于永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面新建一座日转运生活垃圾200吨的垃圾中转站，配套购置吸污车、垃圾斗和垃圾车等设备。项目占地面积4326m2，站内主要设置垃圾压缩车间、功能用房、综合管理设施等三部分；其中垃圾压缩车间包括垃圾压缩车间、办公室、配电间、现场控制室、渗滤液收集池、除尘除臭系统等；功能用房包括综合机修车间、洗车平台；综合管理设施包括地磅房、门卫、站前广场（停车场、道路）、卸货口。 表2-1 项目建（构）筑物一览表 站区; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数（F）; 高度. 垃圾压缩车间; 1246.68; 2493.36; 2; 12. 功能用房; 147.32; 147.32; 1; 7.2. 地磅房传达室; 36; 36; 1; 3.3. 门卫; 12.56; 12.56; 1; 3.3. 表2-2 主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 垃圾压缩站房; 包括垃圾压缩机、办公室、配电间、现场控制室、渗滤液收集池、除尘除臭系统等。1栋，砖混结构; 新建. 辅助工程; 功能用房; 1栋，砖混结构，包括机修车间及洗车平台; 新建. 门卫; 1间，砖混结构; 新建. 站前广场; 硬化地面，便于垃圾车停放和回车; 新建. 地磅房传达室; 1间，砖混结构; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水; 新建. 供电; 附近电网供电; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，定期由周边居民清掏用作农肥; 新建. 生产废水; 垃圾压滤液和冲洗废水排入废水收集池，收集池容积约30m3，加盖密封。收集的废水定期由吸污车抽吸后外运至新田县污水处理厂处置; 新建. 废气治理; 恶臭、粉尘; 密闭车间+一套除尘除臭喷淋系统装置+15m排气筒; 新建. 噪声治理; 垃圾压缩机等设备置于室内，加装减振垫; 新建. 固废处置; 生活垃圾; 生活垃圾、化粪池及污水池污泥连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场进行处置; 新建. 化粪池及污水池污泥. 废生物炭纤维板; 委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存; 新建. 生态环境; 绿化; 绿化率不低于20%，绿化面积不少于865.2m2，加密种植可吸附臭气的植被; 新建. 储运工程; 运输; 长约80m、宽度为2m内部运输，站区内部运输道路; 新建. 运输距离约40km，外部运输，垃圾压缩后中转运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场; 依托市政道路. 渗滤液收集池; 容积约30m3，收集压缩垃圾渗滤液以及垃圾车清洗废水; 新建. - 2.3主要原辅材料及能源动力 项目主要原辅料及能源消耗见下表2-3所示。 表2-3 现有项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 生活垃圾; 200; 吨/天; 新田县城和12个乡镇生活垃圾. 2; 除臭剂; 3; 吨/年; 外购. 能耗. 10; 水; 2019.91; 吨/年; 市政供水. 12; 电; 20; 万kwh/年; 市政电网. 2.4主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 中转站主要设备清单 序号; 种类; 型号; 数量; 备注. 站内设备. 1; 水平直压式压缩机; LYS40; 2台; 垂直升降、水平压缩处理垃圾. 2; 料斗; LC20; 2套. 3; 中控系统; ZK-LYS; 2套; 现场控制设备. 4; 移箱平台; PT28; 2套; 垃圾压缩完成后转移. 5; 负压除尘除臭系统; CF40; 1套; 除尘除臭. 6; 植物液喷淋除臭系统; PL120; 1套; 除臭. 转运设备. 7; 垃圾箱; XT28; 4个; 收集垃圾. 8; 勾臂车; ZBH5310ZXXZZE6; 3辆; 垃圾转运. 配套设备. 9; 监控系统; JK-6G1B; 2套; 视频传输系统，一体化摄像机和球机、枪机、监控支架等组成. 10; 大屏显示系统; DP65X1（单屏）; 1套. 11; 交通指挥系统; JTZH-3W; 2套; 指引垃圾车经常卸料. 13; 快速卷帘门; JLM3.5*6.5; 2套. 12; 计量称重系统（地磅）; SCS-50/3X10; 1套; 称重计量. 13; 高压清洗机; HD6/15C; 2套; 冲洗设备. 2.5项目平面布置 本项目大门设置在东侧无名小路处，小路与新嘉公路相连，便于垃圾的运输。垃圾压缩站房设置1个，位于北部位置，主要为垃圾压缩车间、办公室、配电间、现场控制室、渗滤液收集池、除尘除臭系统等，便于收集压缩的渗滤液以及冲洗废水；功能用房位于于站区东南侧，包括机修车间和洗车平台；综合管理设施包括门卫、地磅房、卸货口和站前广场（停车场、道路）等，门卫和地磅房位于站区东侧，站区布置两个卸货口，位于垃圾压缩车间北侧和东侧，设置两个停车场，分别位于功能用房北侧和东侧；站内靠围墙处加密种植乔木和灌木。具体布置见附图7。 2.6服务范围及服务人口 本垃圾中转站主要服务范围为新田县城和12个乡镇生活垃圾，县城区人口至2018 年约13.63万人，12个乡镇人口约30万人口，平均日产城市生活垃圾约100t，12个乡镇平均日产垃圾90吨，目前日产生活垃圾总量已达到190吨。因此本垃圾中转站按照中型III类站设计，日转运能力设计为200t/d。 3、公用工程 3.1给、排水 （1）给水 项目用水主要从龙泉镇自来水管网接入，用水主要为员工生活用水、地面冲洗用水、设备和运输车辆冲洗用水以及绿化用水等。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），项目用水量核算见表2-5，废水产生量按用水量的80%来计。 表2-5 项目用水及废水产生核算一览表 用水节点; 用水定额; 规模; 用水量; 废水量; 备注. 员工生活用水; 80L/人.d; 10人; 0.8m3/d; 0.64m3/d; 经化粪池处理后清掏. 地面冲洗用水; /; /; 0.3m3/d; 0.24m3/d; 每天冲洗一次. 降尘除臭用水; 0.4m3/d; 365d; 0.4m3/d; 0.32m3/d; 每天除臭. 设备冲洗用水; /; /; 1.125m3/d; 0.9m3/d; 每周冲洗一次. 车辆冲洗; 400L/辆.d; 3辆; 1.2m3/d; 0.96m3/d; 循环使用，不外排. 绿化用水; 60L/m2·月; 865.2m2; 51.91m3/次，1.71m3/d; /; 植物吸收及耗散. 垃圾压滤液; /; /; /; 2m3/d; 压滤过程中产生. 总计; 5.535m3/d; 5.06m3/d. 注：项目劳动定员10人，不在站内食宿. （2）排水 站内实行雨污分流。其中职工生活污水经化粪池处理后由周边居民定期清掏；冲洗废水以及垃圾压滤液一并排入废水收集池，经吸污车外运至新田县污水处理厂处理。 项目水平衡图如下所示： 图2-1 项目水平衡图（t/d） 4、供电 从龙泉镇电网供应，站内设置配电间，经变压后的电送至站内各用电单元。 5、绿化 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJ/T47-2016），转运站绿地率宜为20%~30%，本项目绿化率不低于20%，绿化面积不少于865.2m2，满足规范要求。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，主要是操作工及值班人员，不在站区内食宿。年工作日365天，实行三班运转制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1、工艺流程： 1.1施工期工艺流程及产污节点 施工期间主要活动为平整土地、建筑施工、铺设管线、安装设施、绿化等。产生的污染物主要为施工噪声、施工废水、施工粉尘和弃土、垃圾。 施工期的工艺流程及产污情况图示如下： 平整土地 建筑施工 铺设管线 安装设施 绿化 扬尘 噪声 生产废水 工地生活废水 沉淀后回用于洒水降尘 土石方 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 1.2 营运期工艺流程及产污节点 营运期主要活动为垃圾装卸、运转和厂区职工办公活动。主要废水污染源为生活污水、垃圾压滤液、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水和车辆冲洗废水；废气污染源为垃圾恶臭和粉尘；噪声污染源为压缩车间设备运行时的噪声；固体废物污染源为职工生活垃圾。 营运期的工艺流程及产污情况图示如下： 图2-3 营运期工艺流程及产污环节图 图2-4 项目详细工艺流程示意图 工艺流程简述： （1）卸料 生活垃圾收集后由密闭垃圾车运到站内，经计量后进入垃圾压缩站站房的卸料平台，在交通指挥灯的指引下，卸料间门帘受电子感应系统感应后快速随之升起，垃圾车进入卸料区，靠近指定的卸车位，位于卸料槽侧面的除尘除臭系统接受信号自行启动，一方面除臭剂经雾化喷头喷出，从源头上抑制卸料扬尘和臭气上扬；同时风机抽吸卸料间废气，使卸料间形成负压，风机抽吸的废气经风管进入废气处理系统处理。 卸料间门帘除垃圾转运车卸料时升起外，其余时候均密闭，且卸料时风机抽吸确保卸料间形成负压，可有效避免粉尘和恶臭外溢。 本项目除尘除臭拟采用抽风除尘除臭系统。卸料槽设有污水收集装置，将随推头带到后部的污水定向收集，防止外泄。 （2）压缩 本站采用水平式压缩机，松散的垃圾倒入卸料坑后，垃圾收集车退出感应区，压缩设备间感应门关闭后压缩机对垃圾进行压实、脱水，整体式垃圾箱为单体单仓，压缩之后直接推入撬装箱体。压缩过程中负压除尘除臭系统满负荷运行，该过程将产生设备噪声、渗滤液及恶臭。压缩机每日作业时间约为12小时。 压缩过程为全封闭，该过程产生的压滤液由压滤液经管道输送至污水池中暂存，然后由吸污车定期抽吸后运至新田县污水处理厂处理进行处理。 图2-5 整体式垃圾箱示意图 （3）转移 将垃圾箱（此时为全封闭结构）提升到与转运车厢对应的高度，将转运车倒入站内并使车厢与垃圾箱对接后，通过推铲把垃圾箱内的垃圾块卸入空车厢。转运车向前行驶，与垃圾箱脱离。垃圾箱总成重新放回地坑内进行下一次作业。 项目垃圾压缩、卸料过程见图2-5。 图2-6 项目压缩、卸料过程示意图 （4）垃圾转运 垃圾装满集装箱后，由垃圾车运至约40km的宁远县城市生活垃圾卫生填埋场填埋处理。项目所用的集装箱箱体采用整体全焊接组装形式，箱体与箱门结合处亦设有密封装置，能有效避免运输过程垃圾溢出；在集装箱箱体后部左右侧各设置一个污水存储箱和排放口，在污水箱的两端排放口分别装有带自锁密封功能的密封阀门，能有效避免在运输途中渗沥液外流造成的二次污染。垃圾转运时须按照既定路线行驶（沿宽敞道路行驶，尽量减少在路况不良道路上行驶距离，避免车辆因路况不良出现故障；另外应尽量避开学校、医院等敏感点），驾驶员不得随意改变垃圾运输路线。 （5）容器、车辆冲洗 为减小中转站对周围环境的影响，项目每天采用专用清洗设备对返回的车辆及作业场地进行冲洗。冲洗产生的废水收集至项目污水池中暂存，然后同垃圾渗滤液由吸污车定期抽吸后运至新田县污水处理厂进行处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，因此不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标分析 根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2021】5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 70; 17.14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 60; 76.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 120; 160; 75; 达标. 上表可知，2020年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。 - （2）评价范围内污染物环境质量现状评价 - 1）基本污染物 本项目基本污染物的环境质量现状评价委托郴州市力方检测技术有限公司于2021年4月19日-25日对项目所在地下风向进行现状监测。监测数据见下表3-2所示。 表3-2 基本污染物环境质量现状监测结果一览表 采样点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 样品编号; 检测结果（日均值）; 标准限值. 厂界下风向; 4月19日; SO2; mg/m3; HQ-2104013001; 0.103; 0.50. NO2; mg/m3; 0.085; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013001; 0.086; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.037; 0.075. 4月20日; SO2; mg/m3; HQ-2104013005; 0.115; 0.50. NO2; mg/m3; 0.079; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013002; 0.091; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.029; 0.075. 4月21日; SO2; mg/m3; HQ-2104013009; 0.097; 0.50. NO2; mg/m3; 0.083; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013003; 0.077; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.026; 0.075. 4月22日; SO2; mg/m3; HQ-2104013013; 0.095; 0.50. NO2; mg/m3; 0.085; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013004; 0.081; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.035; 0.075. 4月23日; SO2; mg/m3; HQ-2104013017; 0.122; 0.50. NO2; mg/m3; 0.087; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013005; 0.079; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.026; 0.075. 4月24日; SO2; mg/m3; HQ-2104013021; 0.105; 0.50. NO2; mg/m3; 0.091; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013006; 0.068; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.028; 0.075. 4月25日; SO2; mg/m3; HQ-2104013025; 0.102; 0.50. NO2; mg/m3; 0.078; 0.20. PM10; mg/m3; HQ-2104013007; 0.085; 0.15. PM2.5; mg/m3; 0.031; 0.075. 备注：1、该检测结果仅对本次样品负责； - 2、“—”表示未提供评价标准或提供的评价标准下无此项目； - 3、标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。. 2）其他特征污染物 项目排放的其他特征污染物为NH3、H2S，本次评价委托郴州市力方检测技术有限公司于2021年4月19日-25日对项目所在地下风向的NH3、H2S进行了现状监测。 监测布点、监测时间详见表3-3，具体监测数据见表3-4，监测点位图详见附图4。 ①监测布点： 具体监测点位见下表3-3。 表3-3 其他污染物监测点位基本信息 监测点编号; 监测点名称; 监测因子; 检测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. Q1; 厂界下风向; NH3; 2021年4月19日~2021年4月25日; 南; 30. H2S. ②监测结果： 环境空气质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 特征污染物环境质量现状监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果（小时值）; 标准限值. 08:00-09:00; 08:00-09:00; 08:00-09:00; 08:00-09:00. 4月19日; 厂界下风向; 样品; HQ-2104013001; HQ-2104013002; HQ-2104013003; HQ-2104013004. NH3; mg/m3; 0.01; 0.01L; 0.01; 0.01L; 0.2. H2S; mg/m3; 0.005; 0.006; 0.003; 0.004; 0.01. 4月20日; 样品; HQ-2104013005; HQ-2104013006; HQ-2104013007; HQ-2104013008. NH3; mg/m3; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01L; 0.2. H2S; mg/m3; 0.006; 0.004; 0.002; 0.005; 0.01. 4月21日; 样品; HQ-2104013009; HQ-2104013010; HQ-2104013011; HQ-2104013012. NH3; mg/m3; 0.01; 0.01L; 0.01; 0.01; 0.2. H2S; mg/m3; 0.003; 0.005; 0.004; 0.007; 0.01. 4月22日; 样品; HQ-2104013013; HQ-2104013014; HQ-2104013015; HQ-2104013016. NH3; mg/m3; 0.01L; 0.01; 0.01; 0.01; 0.2. H2S; mg/m3; 0.003; 0.006; 0.005; 0.004; 0.01. 4月23日; 样品; HQ-2104013017; HQ-2104013018; HQ-2104013019; HQ-2104013020. NH3; mg/m3; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01; 0.2. H2S; mg/m3; 0.003; 0.005; 0.006; 0.004; 0.01. 4月24日; 样品; HQ-2104013021; HQ-2104013022; HQ-2104013023; HQ-2104013024. NH3; mg/m3; 0.01; 0.01L; 0.01; 0.01; 0.2. H2S; mg/m3; 0.002; 0.005; 0.007; 0.008; 0.01. 4月25日; 样品; HQ-2104013025; HQ-2104013026; HQ-2104013027; HQ-2104013028. NH3; mg/m3; 0.01; 0.01L; 0.01; 0.01; 0.2. H2S; mg/m3; 0.003; 0.005; 0.004; 0.006; 0.01. 备注：1、该检测结果仅对本次样品负责； - 2、“—”表示未提供评价标准或提供的评价标准下无此项目； - 3、“L”表示检测结果低于该方法的最低检出限，在该方法下未检出； - 4、标准参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。. - 监测结果表明，评价范围内基本污染物和其他特征污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级标准要求，说明项目评价范围内环境质量现状良好。 - 2、地表水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌；生产废水经厂区管道收集后经吸污车外运处置。项目范围内无常年地表河流，在南侧有一无名水塘，本项目委托郴州市力方检测技术有限公司于2021年4月19日-4月20日对项目南侧水塘进行了地表水环境质量现状监测，监测结果见表3-5。 表3-5 地表水现状监测结果一览表单位：mg/L（pH除外） 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（%）. 第一次; 第二次; Ⅲ类. 南侧200m水塘; pH; 无量纲; 7.46; 7.30; 6-9; 0; 0. 悬浮物; mg/L; 9; 10; ≤30; 0; 0. 化学需氧量; mg/L; 13; 12; ≤20; 0; 0. 生化需氧量; mg/L; 3.4; 3.3; ≤4; 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.52; 0.45; ≤1.0; 0; 0. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; ≤0.05; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.13; 0.15; ≤0.2; 0; 0. 粪大肠菌群（个/L）; MPN/L; 2200; 1800; ≤10000; 0; 0. 溶解氧; mg/L; 6.9; 6.8; ≥5; 0; 0. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.6; 2.7; ≤6; 0; 0. 南侧200m水塘; pH; 无量纲; 7.40; 7.34; 6-9; 0; 0. 悬浮物; mg/L; 10; 9; ≤30; 0; 0. 化学需氧量; mg/L; 13; 12; ≤20; 0; 0. 生化需氧量; mg/L; 3.6; 2.9; ≤4; 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.39; 0.108; ≤1.0; 0; 0. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; ≤0.05; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.11; 0.12; ≤0.2; 0; 0. 粪大肠菌群（个/L）; MPN/L; 1900; 2200; ≤10000; 0; 0. 溶解氧; mg/L; 7.0; 7.1; ≥5; 0; 0. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.4; 2.7; ≤6; 0; 0. - 由上表可知，项目南侧200m水塘各监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，SS监测指标可以达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准要求，项目南侧200m小溪现状水质良好。 - 3、地下水现状调查与评价 3.1监测项目 本项目地下水监测因子包括：pH、CODMn、总硬度、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、溶解性固体、总大肠菌群、细菌总数、挥发酚、氨氮、六价铬、镉、铅、砷、铁、锰、汞。 3.2监测点位 项目共设置3个监测点位，本次评价委托郴州市力方检测技术有限公司对项目进行监测，具体监测点位见下表，具体监测点位见下表，具体位置见附图。 表3-6 地下水质量现状监测点位 序号; 点位名称; 备注. D1; 龙家村居民点水井; 委托监测. D2; 虎形岭居民点水井. D3; 杨家村居民点水井. 3.3监测时间及频率 连续采样2天，每天采样1次。 3.4评价标准 地下水采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。 3.5评价结果 表3-7 地下水质量现状监测统计结果 采样 点位; 检测 项目; 单位; 采样 时间; 样品及其 检测结果; 采样 时间; 样品及其 检测结果; 采样 时间; 样品及其 检测结果; 标准 限值. D1:龙家村居民点水井; 样品编号; 4月 19日; DXS-2010030001; 4月 20日; DXS-2010030004; 4月 21日; DXS-2010030007. pH; 无量纲; 7.23; 7.21; 7.30; 6.5≤pH≤8.5. CODMn; mg/L; 1.5; 1.5; 1.6; ≤3.0. 总硬度; mg/L; 211; 219; 221; ≤450. 氟化物; mg/L; 0.656; 0.594; 0.661; ≤1.0. 氯化物; mg/L; 0.695; 0.748; 0.684; ≤250. 亚硝酸盐; mg/L; 0.563; 0.670; 0.561; ≤1.0. 硝酸盐; mg/L; 0.987; 1.37; 0.992; ≤20. 硫酸盐; mg/L; 4.81; 5.12; 4.74; ≤250. 溶解性固体; mg/L; 346; 363; 372; ≤1000. 总大肠菌群; MPN/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 细菌总数; CFU/mL; 23; 24; 26; ≤100. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氨氮; mg/L; 0.076; 0.061; 0.123; ≤0.5. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; mg/L; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; ≤0.005. 铅; mg/L; 0.0038; 0.0047; 0.0039; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01. 铁; mg/L; 0.06; 0.04; 0.08; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.10. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001. D2:虎形岭居民点水井; 样品编号; 4月 19日; DXS-2010030002; 4月 20日; DXS-2010030005; 4月 21日; DXS-2010030008. pH; 无量纲; 7.16; 7.19; 7.24; 6.5≤pH≤8.5. CODMn; mg/L; 1.6; 1.7; 1.6; ≤3.0. 总硬度; mg/L; 223; 229; 235; ≤450. 氟化物; mg/L; 0.495; 0.465; 0.512; ≤1.0. 氯化物; mg/L; 1.57; 1.39; 1.58; ≤250. 亚硝酸盐; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤1.0. 硝酸盐; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤20. 硫酸盐; mg/L; 4.78; 4.72; 4.63; ≤250. 溶解性固体; mg/L; 375; 381; 363; ≤1000. 总大肠菌群; MPN/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 细菌总数; CFU/mL; 24; 25; 25; ≤100. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氨氮; mg/L; 0.140; 0.147; 0.061; ≤0.5. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; mg/L; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; ≤0.005. 铅; mg/L; 0.0053; 0.0041; 0.0046; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01. 铁; mg/L; 0.07; 0.09; 0.11; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.10. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001. D3:杨家村居民点水井; 样品编号; 4月 19日; DXS-2010030003; 4月 20日; DXS-2010030006; 4月 21日; DXS-2010030009. pH; 无量纲; 7.36; 7.28; 7.33; 6.5≤pH≤8.5. CODMn; mg/L; 1.4; 1.5; 1.4; ≤3.0. 总硬度; mg/L; 204; 210; 210; ≤450. 氟化物; mg/L; 0.501; 0.557; 0.494; ≤1.0. 氯化物; mg/L; 2.69; 2.71; 2.57; ≤250. 亚硝酸盐; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤1.0. 硝酸盐; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; ≤20. 硫酸盐; mg/L; 6.23; 5.98; 6.44; ≤250. 溶解性固体; mg/L; 341; 342; 347; ≤1000. 总大肠菌群; MPN/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 细菌总数; CFU/mL; 25; 23; 27; ≤100. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氨氮; mg/L; 0.123; 0.123; 0.139; ≤0.5. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 镉; mg/L; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; ≤0.005. 铅; mg/L; 0.0025L; 0.0037L; 0.0028L; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01. 铁; mg/L; 0.06; 0.08; 0.08; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.10. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001. 备注：1、该检测结果仅对本次样品负责； 2、“-”表示未提供评价标准或提供的评价标准下无此项目； 3、“L”表示检测结果低于该方法的最低检出限，在该方法下未检出。. - 由上表可知，项目各监测点位的监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，表明项目所在区域的地下水环境质量较好。 ### 4、声环境质量 本项目委托郴州市力方检测技术有限公司对项目现场进行监测，在项目周界外1m处共布设4个噪声监测点，监测项目为连续等效A声级。监测日期为2021年4月19日~20日，监测一天，昼、夜间各监测一次。监测结果见下表： 表3-8 噪声监测数据及达标情况（单位：dB(A)） 采样点位; 检测结果Leq[dB（A）]. 4月19日; 4月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东外1米处; 56.7; 44.8; 54.3; 45.5. N2厂界南外1米处; 53.9; 44.1; 55.3; 45.6. N3厂界西外1米处; 54.8; 44.9; 55.7; 44.0. N4厂界北外1米处; 55.9; 42.8; 56.2; 44.1. - 由上表可知，项目所在区域声环境噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，区域声环境质量较好。 - 5、生态环境质量现状 项目所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环保目标见表3-5所示，环保目标分布见附图2。 表3-9 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 相对项目的最近距离; 坐标; 功能及规模; 环境功 区. 环境空气; 项目东北侧杨家村散户居民; EN103m-500m; 经度：112°13′33.42060″ 纬度：25°53′32.52983″; 约25户，100人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目东南侧虎形岭散户居民; ES124m-500m; 经度：112°13′45.23949″ 纬度：25°53′27.31561″; 约45户，180人. 项目西南侧龙家村散户居民; WS177m-500m; 经度：112°13′32.80262″ 纬度：25°53′18.77976″; 约30户，1200人. 地下水; 周边地下水; 项目周围; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | - 1、废水 本项目生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生产废水收集后经吸污车运至新田县污水处理厂处置。 - 2、废气 本项目有组织颗粒物污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准；无组织颗粒物《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 表3-10 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 15m高排气筒; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目有组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准要求；无组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织厂界二级排放标准要求。 表3-11 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 氨; 硫化氢. 15m排气筒排放量（kg/h）; 0.33; 4.9. 无组织厂界二级标准值（mg/m3）; 1.5; 0.06. - 3、噪声 营运期项目四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 工业企业厂界噪声限值 单位：Leq[dB(A )] 标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | - 1、废气 - 废气主要包括垃圾卸料及运输过程产生的NH3、H2S等恶臭气体，不属于总量控制因子，因此不设置废气总量控制指标。 - 2、废水 - 项目产生的生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 - 项目产生的垃圾压滤液、压缩车间地面冲洗水、除尘除臭废水、压缩机设备冲洗水、转运车辆冲洗水经管道输送至污水池暂存，再由吸污车抽吸转运至新田县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新田河。因此确定本项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。 - 按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计算总量控制指标，本项目转运至新田县污水处理厂的废水量为1613.3t/a，废水总量控制建议指标详情见表3-13。 表3-13 废水总量控制建议指标 单位：t/a 污染物名称; 总量控制指标. COD; 0.081. NH3-N; 0.008. 总量控制指标纳入新田县污水处理厂总量控制指标中，本次环评仅给出计算数据。建议由永州市生态环境局新田分局核定后下达。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期主要污染工序及防治措施 1.1噪声 （1）噪声污染源强 在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。根据有关资料，主要施工机械的噪声源源强见下表。 表4-1 施工机械设备噪声 单位：dB(A) 序号; 施工设备名称; 距设备1m处平均噪声级. 1; 挖掘机; 82. 2; 推土机; 80. 4; 混凝土振捣棒; 100. 5; 载重车; 71. 6; 重型卡车; 85. （2）防治措施 施工期的噪声主要由施工机械引起，项目拟采取的防噪措施主要是控制噪声源源强和控制噪声的持续时间。具体措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②尽可能以液压工具代替气动工具； ③在高噪声设备周围设置声波遮挡物； ④做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 1.2大气 （1）大气污染源强 施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 （2）防治措施 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。提出如下环保措施： ① 对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节。 ② 地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 ③ 谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。运输车辆出场时必须清洗车轮，做到净土出场。 ④ 风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 1.3废水 （1）水污染源强 施工期废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、施工废水等。 本项目施工期为12个月，施工人员平均每天10人，工地设临时厕所，定期由附近农民清掏做农肥。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、浇注砼后的冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，夹带大量泥沙和油类等各种污染物，通过设置沉砂池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 （2）防治措施 ① 做好施工期排水工程，施工前在项目周边设置截排水沟； ② 施工场地设置临时厕所，定期由附近农民清掏做农肥； ③ 施工场地内设置临时沉砂池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 1.4固体废物 （1）污染源强 项目拟建场址场地较为平坦，开挖土方较少，因此施工期的固废主要为施工人员的生活垃圾、开挖土方和建筑垃圾。 施工期间施工人员产生的生活垃圾通过设置临时垃圾收集桶，交环卫部门处置。建筑垃圾包括少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，产生量按1.3t/100m2计，建筑垃圾产生量约为11.83t，经收集后送指定的地点填埋。 （2）防治措施 ① 设置临时垃圾收集桶，收集的生活垃圾交环卫部门处置； ② 建筑垃圾经收集后送指定的地点填埋。 1.5水土流失 （1）水土流失量 项目建设过程中，将造成部分土地裸露，导致不同程度的水土流失现象，尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。 对施工区的水土流失量采用专家估算法进行预测，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4000~7500t/km2.a，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域容许土壤流失量为500t/（km2.a）。结合本项目的实际情况，确定施工期土壤侵蚀模数的取值为3000t/km2·a。工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场等，造成的水土流失面积共计0.0011km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t Fi—扰动地表面积，0.0011km2 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，3000t/km2.a Ti—水土流失预测时段，0.25a 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为0.825t/a。 （2）防治措施 ① 合理选择施工期以及科学的施工方式。避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ② 施工中应首先选择在厂区四周设置截洪沟、挡土墙的修建，避免暴雨时雨水直接冲涮项目区域，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③ 设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时运出填埋，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、营运期主要污染工序及防治措施 1.1废气 （1）废气污染源强 项目产生的恶臭气体、粉尘主要产生于垃圾卸料、压缩过程，大气污染物主要为NH3、H2S、TSP。 卸料、压缩、中转时产生的恶臭源强没有相关经验公式和计算方法，因此本评价类比邛崃城区垃圾压缩站的数据，常温下每吨垃圾的废气排污参数：H2S和NH3、颗粒物的产污系数为6.20g、60.59g和120g，本项目拟建垃圾中转日转运为200t/d，年工作365天，垃圾压缩设备每天作业12小时，各废气产生量见下表。 表4-2 垃圾压缩站恶臭产生源强 污染物排放点; 主要污染因子; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h). 垃圾中转站; NH3; 4.38; 1. H2S; 0.453; 0.103. 颗粒物; 8.76; 2. （2）治理措施 依据污染控制特点和工程特点，结合项目现状及外环境关系，本次评价要求建设单位加强垃圾转运站恶臭防治措施： ①压缩转运间采取全密闭形式作业，在转运间内完成卸料、压缩和中转工序，在卸料、压缩机时设置喷洒植物除臭剂喷雾装置，降尘、除臭。同时针对压缩机位分别设置密封罩和自动感应门。 ②配备1套除尘喷雾杀菌装置和1套废气处理系统，当有收集车卸料时，除尘喷雾杀菌装置自动开启，水雾从喷头呈实心锥状喷出洒下，抑制并沉降灰尘，从源头上抑制粉尘和臭味的上扬。同时，在卸料间侧面安装集气罩，并通过风管与风机相连，从而使地坑上方呈负压状态，经收集的废气通过废气处理系统吸附净化处理后，进一步去除空气中的粉尘和恶臭气体，H2S和NH3去除率可达90%，粉尘去除率可达95%。经除尘除臭后的气体通过15m高排气筒达标排放。 ③压缩站采取“即来即压、即压即运”方式，垃圾不暂存，进一步降低恶臭滋生几率。 ④所有运输车辆均采取密闭措施，车辆进出场时，对车体进行冲洗清洁。 喷淋净化机理：通过布置在垃圾压缩车间内四周的雾化喷嘴装置将除臭液充分雾化成微小液滴后均匀喷洒在空间，抑制在垃圾倾倒时产生的扬尘，除臭液为天然植物提取液，其中含有反应活性很高的功能化合物和萜类化合物，这些物质将与恶臭分子发生碰撞，并在碰撞中产生化学位移，发生氧化还原反应。项目除臭剂与主要的恶臭物质H2S、NH3的化学反应方程式分别如下： a、NH3与除臭剂作用，由于除臭剂含有的有效分子起着催化剂的作用，可以使氨在常温下与空气中的氧反应，生成氮气和水。 b、H2S与除臭剂的反应原理为： 从上述反应方程式可以看出，除臭剂与H2S、NH3在喷淋反应区发生氧化反应，转化为氮气和硫酸根，大大降低了H2S、NH3等恶臭物质的排放。 吸附净化机理： A、吸附第一步：吸湿处理 经前面的吸收处理后，气体含有大量水汽，为保持生物纤维碳的高度吸附能力，需对废气进行吸湿处理。吸湿材料选用FRP，性能特点：光滑、耐腐、吸收性好。经吸湿处理后，气体含水率降为15%以下，同时还起到过滤吸附尘埃作用。 B、吸附第二步：生物纤维炭吸附-微生物降解 废气经吸收处理后已基本达标。鉴于传统生物脱臭及化学脱臭对某些臭气的脱除效率不高，采用生物纤维炭吸附-微生物降解组合应用。其中，生物纤维炭可以吸附臭气中的H2S、NH3等物质，附着于生物纤维炭生长的微生物经过驯化后，可吸收恶臭物质并将其降解，从而使得生物纤维炭得到再生。 下图为降尘除臭系统工艺流程图： 图4-1 降尘除臭系统工艺流程图 （3）排放情况 根据建设单位提供的资料，本项目在车间进出口设置自动感应门，卸料区卸料槽配置高压喷雾装置喷洒除臭液，压缩机置于密封罩中，仅在卸料时密封罩才打开感应门，同时压缩车间设有负压抽吸系统，产生的废气经负压收集后进入除尘除臭系统，达到除尘、除臭的效果。根据建设单位提供的资料，由于压缩机置于密封罩，且压缩车间为负压状态，收集效率大于95%，除尘喷雾杀菌装置风量为20000m3/h，废气经联合处理后，H2S和NH3去除率可达90%，粉尘去除率可达95%。抽吸的废气经喷淋净化洗涤后由1根15m高排气筒（φ500mm）排放。本项目废气处理工艺参数见下表所示： 表4-3 废气处理工艺参数表 排放源; 污染物; 治理措施; 废气处理系统参数. 收集效率; 处理效率; 系统风量（m3/h）; 排放高度. 压缩车间; 粉尘; 车间封闭+喷雾降尘+负压收集排放; 95%; 95%; 20000; 15m. H2S、NH3; 车间封闭+喷雾除臭+负压收集+生物纤维碳吸附; 95%; 90%; 20000. 经采取以上措施后，压缩车间污染物产生及排放情况如下表所示。 表4-4 垃圾压缩车间内主要臭气产生及排放情况 位置; 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 有组织排放（15m高排气筒）; 无组织排放. 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 压缩 车间; H2S; 0.453; 0.103; 0.043; 0.010; 0.5; 0.023; 0.005. NH3; 4.38; 1; 0.416; 0.095; 4.75; 0.219; 0.05. 颗粒物; 8.76; 2; 0.416; 0.095; 4.75; 0.438; 0.1. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准：厂界浓度NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06 mg/m3 15m排气筒排放标准：NH3：≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值：厂界浓度颗粒物≤1.0mg /m3；15m高排气筒排放标准：颗粒物最高排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；. 由上表可知，项目产生的恶臭及粉尘在采取以上措施后，硫化氢和氨氮能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准限值，粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，对周围环境影响较小。 - 根据中华人民共和国生态环境部发布《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》文件：“简化环境影响现状分析，降低现状监测、预测要求。以引用公开数据为主，针对少数需开展补充监测的情形，其监测要求相较导则也略有简化。报告表中不需进行专项影响评价的取消评价因子筛选、评价等级确定、环境影响预测等。”对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的表1专项评价设置原则表，本项目不需进行专项评价，故不进行评价因子筛选、评价等级确定、环境影响预测和计算大气环境防护距离等相关内容分析。 - （4）环境影响分析结论 - 由于垃圾中转站的恶臭污染物普遍表现为“各类恶臭污染物单体指标不高， 但臭气浓度较高”，为了确保项目的恶臭污染物排放对周围环境影响程度处于可接受范围，本环评在项目拟采取的防治措施基础上提出严格规范管理、根据气候气象条件适时调整喷洒除臭液的频率等措施，项目周边最近的居民点为东北侧103m的杨家村居民点，且有山体阻隔，距离较远，项目产生的恶臭及粉尘在采取以上措施后，硫化氢和氨氮能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准限值，粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，同时企业在厂区边界加强绿化措施。在项目落实本环评中的各类防治措施基础上，项目运营期废气对外环境的影响可控制在可接受范围内。 （5）非正常工况 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ848-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工 况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设 施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目的非正常工况排放主要为废气治理设施达不到应有治理效率或同步运 转率的情况下的废气排放。具体体现为生活垃圾压缩站废气处理系统“抽风除尘除臭系统和负压收集喷雾除臭生物纤维碳吸附系统”出现故障停止运行，此时治理设施达不到应有的治理效率，本评价类比同类型项目《陆丰市陆城垃圾中转站（二污厂）建设项目》非正常工况下污染物排放情况；由于此时废气收集系统仍可正常运行，这部分废气未经治理就可以通过排气筒排放，因此，当废气治理设施无法正常运行时，应立即停止生产进行维修，避免对周围环境造成影响，本项目非正常工况废气排放情况详见下表4-5。 表4-5 非正常工况废气排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 非正常工况发生频次; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 防治措施. 1; 生活垃圾压缩站; 粉尘; 3次/年; 60.9; 2.44; 0.5; 立即停止生产 进行维修. NH3; 3次/年; 163.61; 6.54; 0.5. H2S; 3次/年; 0.92; 0.037; 0.5. 项目只要确保对抽风除尘除臭系统和负压收集喷雾除臭生物纤维碳吸附系统定期检修、保证其正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保证对大气环境的影响降到最低。 1.2废水 （1）废水污染源强 ①生活废水 项目营运后，项目管理人员共计10人，厂区不设食堂和住宿，生活用水量按照80L/人·d计算，则项目生活用水量为（0.8t/d）292t/a，产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.64t/d，233.6t/a。 项目产生的生活废水采用化粪池（1m3）进行处理，处理后的废水经收集后用于周边农田施肥，不外排。 ②渗滤液 本压缩站采用水平的压缩方式，参考国内外已有的垃圾压缩站运行经验可知，因垃圾自身含水及微生物厌氧分解过程产生的渗滤液的量相对稳定且较小，其系数为10L/t，本压缩站平均日中转能力最大为200t，即本转运站平均每日产生垃圾渗滤液2m3/d，730m3/a。污染物浓度参考《中国给水排水》2010年9月第26卷第18期“成都市固体废弃物卫生处置填埋场垃圾渗滤液处理工程设计”中实际进水水质浓度区间COD2000～18000mg/L，BOD51000～7000mg/L，NH3-N1000～3000mg/L，SS800-1000mg/L。评价最终取值如下表： 表4-5 垃圾压滤液的水质指标 污染指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 渗滤液 2m3/d; 水质浓度mg/L; 10000; 1500; 1000; 800. 污染物产量t/a; 7.3; 1.10; 0.73; 0.584. ③设备冲洗废水 本项目垃圾压缩转运量较大，压缩机内部需每天进行一次清洗，压缩机配置有高压清洗设备，启动操作按钮即可自行进行冲洗，项目配置压缩机2台，每台压缩机废水量约为0.45m3/d，则2台压缩机废水量产生总量为0.9m3/d（328.5m3/a）。冲洗废水中主要污染物为粘附的纸屑、塑料颗粒、灰尘、沙土等物质，有机污染物浓度低，无机污染物含量较高，设备冲洗水污染物组成及浓度见下表。 表4-6 设备冲洗水污染物组成及浓度 污染指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 设备冲洗废水0.9m3/d; 水质浓度（mg/L）; 450; 150; 35; 350. 污染物产量t/a; 0.148; 0.049; 0.011; 0.115. ④转运车辆冲洗水 本项目垃圾转运车辆每天需进行一次清洗，产生废水量约为0.96m3/d（350.4m3/a）。由于项目转运车辆为转运垃圾用，因此冲洗水中污染物成分较为复杂，水质和本项目设备冲洗水水质基本相同。 表4-7 转运车辆冲洗水污染物组成及浓度 污染指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 车辆冲洗废水0.96m3/d; 水质浓度（mg/L）; 450; 150; 35; 350. 污染物产量t/a; 0.158; 0.053; 0.012; 0.123. ⑤压缩车间地面冲洗水 本项目垃圾在卸料——压缩——装车过程中，垃圾几乎零落地，压缩车间每天冲洗一次，废水产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），废水中悬浮物含量较高，废水水质产生情况见下表。 表4-8 压缩车间地面冲洗水污染物组成及浓度 污染指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 车辆冲洗废水0.24m3/d; 水质浓度（mg/L）; 350; 175; 110; 850. 污染物产量t/a; 0.03; 0.015; 0.010; 0.075. ⑥降尘除臭废水 在压缩站卸料区各卸料槽侧上部设置多个喷头，当有收集车卸料时，喷雾装置自动开启，水雾从喷头呈实心锥状喷出洒下，抑制并沉降灰尘，从源头上抑制尘土和臭味的上扬。废水产生量约0.32m3/d（116.8m3/a），废水混入垃圾压滤液中，水质与压滤液水质相同。 表4-9 除尘除臭废水的水质指标 污染指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 降尘除臭废水0.32m3/d; 水质浓度mg/L; 10000; 1500; 1000; 800. 污染物产量t/a; 0.657; 0.099; 0.066; 0.053. （2）地表水环境影响评价等级确定 本项目为水污染影响型，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级见表4-10。 表4-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注：建设项目生产工艺中无生产废水产生. 本项目废水间接排放，因此地表水环境评价等级为三级B。 （2）环境影响分析 ①废水处理措施可行性分析 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为0.64t/d（233.6t/a）。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。农田、菜地用水系数按220m3计算，则消纳本项目废水需要农田或菜地约1.06亩。本项目所在地周边约有15亩农田，可完全消纳本项目产生的污水。 项目东北侧拟建一个污水池（容积30m3），本项目生产废水（垃圾压滤液、降尘除臭废水、设备冲洗水、转运车辆冲洗废水、压缩车间地面冲洗水，共计4.42m3/d）通过管道进入污水池中暂存，暂存时间估计为5天，最大暂存量为22.1m3，远小于污水池容积（30m3），满足暂存要求。经暂存的生产废水由吸污车每5天抽吸转运至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 ②运至新田县污水处理厂的可行性分析： 新田县污水处理厂地理坐标为东经112°12´30.77″，北纬25°53´22.45″，与本项目距离仅2km。占地面积49.53公顷，收集城区大部分生活污水，污水处理厂实际处理规模为2万m3/d。 污水处理工艺为：“曝气沉砂+水解酸化+A/A/O+气浮过滤”工艺处理 污泥处理工艺：机械浓缩+离心脱水。 其实际处理规模为2万m3/d，项目经暂存的生产废水由吸污车每5天抽吸一次，项目5天的废水量约为22.1m3，仅占污水处理厂处理能力的0.11%，污水处理厂有能力接纳本项目污水，本项目污水不会对新田县污水处理厂的水量形成冲击。因此，对地表水环境的影响不大。 1.3噪声 - （1）营运期噪声源强 - 本项目营运期主要噪声来自压滤机、风机、各类运转设备和运输车辆等，声级范围75～90dB（A）之间。噪声产生情况及处理措施见下表： 表4-11 噪声产生情况及处理措施 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量; 声级; 防治措施; 降噪后声级. 1; 压实机; 2台; 85; 密闭房间、基础减振; 65. 2; 风机; 1台; 75; 基础减振、消声器; 55. 3; 勾臂车; 3台; 90; 绿化吸收、减速、禁鸣; 70. 叠加值; 75.64. - （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本评价采用下述噪声预测模式： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③点声源在预测点的声压级： Lp(r)=Lp(r0)－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)——参考位置r0的声压级； r——为预测点距声源的距离； r0——为参考位置距声源的距离； Adiv——几何发散衰减量，Adiv=20lg(r/r0)； Aatm——大气吸收衰减量； Abar——屏障屏蔽衰减量，声源和预测点之间的实体障碍物引起的声能量衰减； Agr——地面效应衰减量； Amisc——其他多方面效应衰减量。 （3）预测结果及评价 噪声源对各场界噪声预测结果见下表： 表4-12 各场界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 厂界方位; 叠加值; 生产车间距离厂界的距离（m）; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 75.64; 30; 46.09; 60; 50. 2; 南厂界; 20; 49.62; 60; 50. 3; 西厂界; 25; 47.68; 60; 50. 4; 北厂界; 23; 48.40; 60; 50. 建设方在采取保证生产的同时选用低噪声的设备，振动设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料、合理布局等措施后，噪声源对厂界及敏感点排放噪声贡献值在46.09~49.62dB（A）之间，厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB（A））标准的要求。 （4）营运期噪声影响减缓措施 ①机械设备采取消声、隔声、减震等降噪措施； ②应注意设备的日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题； ③在项目厂界四周种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐射传播； ④对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。 通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类标准限值。 1.4固体废物 固体废物主要为职工生活垃圾、化粪池和污水池污泥、废生物炭纤维板，生活垃圾产生量按每人每天1kg计，则产生量为10kg/d、3.65t/a；化粪池和污水池污泥产生量约0.5t/a，生活垃圾、化粪池及污水池污泥连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；除臭装置需要定期更换生物炭纤维板，根据设计单位提供资料，废生物炭纤维板一年更换三次，废生物炭纤维板产生量为5t/a，列入《国家危险废物名录》（2016年）中，属于危险固废，类别为HW49 900-041-49，委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存。 1.5生态环境 项目投入营运后，应加强绿化，确保绿化率不低于20%，绿化面积不少于865.2m2。 - 1.6地下水环境影响分析 本项目用水引自市政给水管网，不抽取地下水；项目可能对地下水环境产生影响的区域包括压缩车间、化粪池、污水池等。对项目所在地的地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），生活垃圾转运站项目属于IV类项目，本次环评按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区三类地下水污染防治区域： 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）可知，地下水污染防渗分区如下表所示： 表4-13 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 本项目防渗区. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 压缩车间、污水池. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 化粪池. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 厂区道路、辅助用房等. 防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下： ①一般防渗区：地面采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。 ②重点防渗区：采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理，切断污染地下水途径。 ③简单防渗区：采用一般硬化的方式防渗。 经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水，不会对地下水产生明显影响。 - 1.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分。本项目为生活垃圾转运站，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于表中的其他行业，可不开展土壤环境影响评价。 表4-14 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; /; /; /; 全部. 1.8环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 ## 1.8.1建设项目风险源调查 本项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18128-2018）中的重大危险源，也不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有毒有害物质、易燃易爆物质。 ## 1.8.2风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 （1）物质危险性识别 本项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18128-2018）中的重大危险源，也不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有毒有害物质、易燃易爆物质。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 表4-15 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 废气处理设施; 恶臭; 废气净化系统故障导致废气超标外排，污染大气环境。. 2; 厂区污水管网、污水池; 废水; 污水管道泄漏或者污水池泄漏导致废水事故排放，对地表水造成不良影响。. ## 1.8.3风险潜势初判 本项目不存在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18128-2018）中的重大危险源，也不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有毒有害物质、易燃易爆物质，故本项目环境风险评价为简要评价。 ## 1.8.4风险分析 废气：项目使用生物纤维碳吸附装置对有机废气进行治理，一旦废气处理装置故障会导致废气超标外排，污染大气环境。 废水：本项目生产废水通过污水池收集后运至新田县污水处理厂进行处理，一旦污水管道泄漏或者污水池泄漏导致废水事故排放，会导致水体中pH、COD、NH3-N污染物浓度增加，从而污染地表水体。 ## 1.8.6风险防范 （1）火灾风险防范措施 a、建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应付突发性火灾。 b、厂区内严禁烟火，杜绝产生火花的一切因素，避免各类塑料原料发生火灾。 c、避免摩擦撞击，避免摩擦发热造成可燃物和易燃物的燃烧或爆炸。 d、严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （2）泄漏风险防范措施 a、在车间设备检修期间，废气及废水处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ## 1.8.7风险评价结论及建议 结论：通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。 ## 建议：不断更新和完善现有风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。 ## 1.9本项目垃圾运输过程影响分析 本项目位于永州市新田县新嘉公路龙脉塘段东北面，根据转运线路设计及实地调查，考虑交通及敏感点分布情况，本项目垃圾转运行车线路为：新嘉公路→宁远县城市生活垃圾卫生填埋场。所选转运线路为最近的运输线路，具体见附图6项目垃圾转运线路图。 项目垃圾转运过程的影响主要表现为： （1）噪声影响：汽车在运输过程中，车辆噪声将会对沿线居民产生一定的影响，但车辆噪声影响可以通过合理调整运输时间、限制车速、禁止鸣笛等方式进行控制，从而使其对沿线居民的影响降为最低。 （2）大气环境的影响：车辆在运输过程中，将增加沿线扬尘量，同时当运输垃圾的车辆或卸车后的车辆经过时，往往会产生短暂的恶臭，从而使沿线居民及行人产生不舒服的感觉。 （3）交通环境的影响：本项目垃圾运输车辆较多，容易造成转运线路交通拥堵等现象产生，但可以通过避开交通高峰期从而减小对交通的影响。 （4）其他环境的影响：垃圾及生产废水运输车辆若在运输过程中不慎散落、遗洒，抛洒到周围环境，会对周围环境造成污染，同时也会影响公路景观。主要通过加强车辆密封，增加驾驶员环保意识，从而防止垃圾及生产废水散落、遗洒。 综上，项目垃圾及生产废水转运过程对周围环境影响较小。 2、环境管理和环境监测 ①日常管理 为加强垃圾中转的日常环境卫生管理，根据《国家市容环境卫生管理条件》，结合垃圾中转站的实际情况，环评要求在日常管理工作中应采取如下措施： A、制定垃圾中转站管理制度。垃圾中转站清运工作实行定人、定岗专人管理负责制；垃圾中转站垃圾，必须做到日产日清按时将垃圾运至填埋场，必须做到日产日清，按时将垃圾倒入填埋场，如垃圾较多影响垃圾存放时，可增加清运次数；及时清理地面，确保地面干净无果皮纸屑、无污水；及时清洁垃圾中转站内墙面、天花板，应无积灰污迹、蛛网、无乱涂乱画墙面光洁外墙面整洁；垃圾中转站工作人员要在规定时间到岗，不得迟到早退、脱岗；转运车厢内垃圾要衬匀、摊平；操作间严禁外人进入；爱护垃圾中转站设施如检查中发现设施损坏，要负责赔偿；保持垃圾中转站周围环境卫生干净、整洁。垃圾中转站垃圾， B、制定垃圾中转站消毒规定。根据气候变化和蚊、蝇密度，适当调整药理和消杀次数；尽量减少苍蝇、蚊虫密度，运出车辆出站时必须进行消杀；消毒结束后，必须将消毒设备冲刷干净，及时保养。 C、制定站内车辆管理制度。进场人员和车辆必须遵守场内各项规章制度，服从现场工作人员指挥；垃圾收集车进场必须按指定位置倾倒垃圾，严禁随意倾倒；垃圾运输车运走垃圾时，密闭设备必须齐全，防止垃圾抛洒，保持站区环境卫生；车辆进入站区必须谨慎驾驶，不得损坏站内设施；垃圾运输车应严格按照站内规定操作，垃圾运输路线必须按照既定路线行驶（沿国道、省道、县道等较宽敞道路行驶，尽量减少在路况不良道路上行驶距离，避免车辆因路况不良出现故障；另外应尽量避开学校、医院等敏感点）；车辆使用完毕后，应及时清理车上的垃圾杂物，保持车体干净、整洁，并停放在专用车库内，确保安全。 ②环境监测计划 监测目的：为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故的发生，为环境管理提供依据。本工程监测计划见表4-17。 表4-17 环境管理与监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测需达到的标准; 监测频率. 营运期; 废气; 废气处理系统15m高排气筒排口; NH3、H2S、PM10; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准; 一年一次. 厂界下风向; NH3、H2S、PM10; 一年一次. 噪声; 厂界噪声; LeqA; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间每季度一次. 3、环保投资 本项目营运期环保措施及估算如下表： 表4-18 项目环保措施一览表 时期; 项目; 污染物名称; 治理措施; 投资(万元); 备注. 施工期; 废气治理; 扬尘; 硬化路面、封闭建材堆放场地及施工场、洒水抑尘; 0.5; 各项环保措施必须同本项目同时设计同时施工同时投产运行. 废水治理; 施工废水; 经沉淀处理后回用于项目工程施工; 0.2. 生活废水; 经化粪池（1m3）处理后用于周边农田施肥; 0.1. 噪声治理; 噪声; 合理安排好施工时间、合理布局施工现场，建立临时声屏障，选用低噪声设备，加强施工人员管理。; 1. 固体废物处置; 建筑弃渣; 建筑废料分类收集，尽量回收有用材料，不能利用部分及时清运至指定建筑垃圾场。; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾经收集后交由环卫部门进行统一收集处理; 0.5. 营运期; 废气治理; 恶臭、粉尘; 压缩车间封闭，卸料区卸料槽配置高压喷雾装置喷洒除臭液，将卸料、压缩过程产生的粉尘、恶臭负压（风量20000m3/h）收集后经生物纤维炭吸附处理后经15m高排气筒排放。; 8. 废水治理; 垃圾渗滤液; 本项目生产废水（垃圾压滤液、设备冲洗水、转运车辆冲洗废水、压缩车间地面冲洗水）进入项目拟建的污水池（容积30m3）暂存。经暂存的生产废水由吸污车每天抽吸转运至新田县污水处理厂处理。; 3. 设备冲洗废水. 车辆冲洗废水. 压缩车间地面冲洗水. 除尘除臭废水. 生活污水; 生活废水经化粪池（1m3）处理后用于农肥，不外排。; 0.2. 噪声治理; 车辆噪声; 加强管理，厂内限制车速并禁止鸣笛; /. 压缩机噪声; 选用低噪声设备、基础减振、车间密闭; 1. 风机噪声; 选用低噪设备、安装消声器、合理布局、厂房隔声等; 0.5. 固体废物处置; 生活垃圾; 生活垃圾、化粪池及污水池污泥连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；废生物炭纤维板委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存; 1. 化粪池及污水池污泥; 1. 环境风险防范措施; 设立严禁烟火的标示；生产场所应配备足够数量的相应消防设施；项目压缩机出现故障时，垃圾直接经收集后运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场；在车间设备检修期间，废气及废水处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护; 3.5. 绿化; 占地面积865.2m2; 3.0. 合计; /; 24. 项目总投资1466.09万元，其中环保投资总共为24万元（施工期2.8万元、营运期21.2万元），占投资总额的1.64%。 - 4、“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。项目竣工环保设施的验收要求如下： - 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 - 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 d、建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生 产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目环境保护 竣工验收项目见下表。 表4-19 项目环保竣工验收一览表 序号; 验收项目; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 实际工程内容及方案设计情况; 核实实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。. 3; 环境保护目标基本情况; 核实环境保护目标基本情况及变更情况。. 4; 环保相关评价制度及规章制度; 核实环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. 5; 各项环境保护设施落实情况; 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的大气环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施落实情况及实施效果。 大气环境：压缩车间是否封闭，卸料区卸料槽是否配置高压喷雾装置喷洒除臭液，卸料、压缩过程产生的粉尘和恶臭是否通过负压（风量20000m3/h）收集后经生物纤维炭吸附处理后经15m高排气筒排放。 水环境：生活废水是否通过化粪池处理后用于周边农田施肥不外排；生产废水（垃圾压滤液、设备冲洗水、转运车辆冲洗废水、压缩车间地面冲洗水）是否进入项目拟建的污水池（容积30m3）暂存，由吸污车抽吸转运至新田县污水处理厂处理后达标外排； 声环境：噪声是否采取选用低噪声设备、基础减振、车间密闭等措施处理； 固体废物：生活垃圾及污泥经收集后是否连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县生活垃圾填埋场填埋处理；废生物炭纤维板是否委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存。. 6; 环境保护设施正产运转条件; 除尘除臭废气处理装置是否正常稳定运行；站内生活污水和生产废水是否按要求处置。. 7; 污染物排放达标情况; 生活废水是否通过化粪池处理后用于周边农田施肥不外排，生产废水是否进入项目拟建的污水池（容积30m3）暂存，由吸污车抽吸转运至新田县污水处理厂处理后达标外排；粉尘和恶臭是否通过密闭车间+一套除尘除臭喷淋系统装置处理+15m排气筒，处理后粉尘是否满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准；NH3和H2S污染物是否满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准要求；项目厂界和敏感点是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关标准。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 压缩车间 | H2S、NH3、 粉尘 | 密闭车间+除尘喷雾杀菌装置和废气处理系统+15m排气筒 | 有组织和无组织颗粒物污染物排放分别执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值；有组织和无组织恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放速率标准要求和无组织厂界二级排放标准要求。 |
| 地表水环境 | 垃圾压滤渗滤液 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 收集处理后通过吸污车外运至新田县污水处理厂处理 | 收集处理后通过吸污车外运至新田县污水处理厂处理 |
|  | 设备冲洗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
|  | 车间冲洗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
|  | 除尘除臭废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 | 设置化粪池，定期由周边农民清掏作农肥 | 用于农肥，不外排 |
| 声环境 | 压缩设备、运输车辆 | 本项目噪声主要为压缩机压缩过程及垃圾集装箱装、卸车和运输过程产生的机械噪声 | 基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电离辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 化粪池及污水池 | 污泥 | 和外运来的垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县生活垃圾填埋场填埋处理 | 处置率100% |
|  | 员工 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 生物碳纤维吸附除臭 | 废生物炭纤维板 | 委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂进行地面硬化，防腐防渗，防止土壤环境污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目占地面积较小，通过对渣土、建筑垃圾等及时清运，及时绿化恢复生态，达到减低生态影响、防治水土流失的目的。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设立严禁烟火的标示；生产场所应配备足够数量的相应消防设施；项目压缩机出现故障时，垃圾直接经收集后运至宁远县生活垃圾填埋场；在车间设备检修期间，废气及废水处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

1、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：由表3-1、表3-2、表3-4可见，2020年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。评价范围内基本污染物和其他特征污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级标准要求，说明项目评价范围内环境质量现状良好。 （2）地表水环境状况：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中“悬浮物”标准。 （3）声环境质量状况：四个监测点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 2、营运期环境影响评价分析结论 （1）地表水环境影响分析结论 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥不外排；垃圾压滤废水、除尘除臭废气、车辆冲洗废水、地面冲洗废水和设备冲洗废水经收集处理后通过吸污车外运处置。废水可得到妥善处置，不外排，对周围声环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目主要大气污染物是垃圾压缩过程产生的恶臭及粉尘，通过在卸料区卸料槽配置高压喷雾装置喷洒除臭液，同时将卸料、压缩过程产生的粉尘、恶臭负压收集后经生物纤维炭吸附处理后经15m高排气筒排放，有组织和无组织颗粒物污染物排放分别可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值；有组织和无组织恶臭污染物排放分别可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放速率标准要求和无组织厂界二级排放标准要求。且项目所有的垃圾转运车辆均采用密闭式车辆，保证运输过程中垃圾不外露、遗洒垃圾，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目在对噪声设备采取减振、隔声等措施处理后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析结论 本项目为压缩式垃圾中转站，项目营运期产生的固体废弃物主要包括项目工作人员产生的生活垃圾、化粪池及污水池污泥，其中生活垃圾约3.65t/a，化粪池及污水池污泥约0.5t/a，生活垃圾、化粪池及污水池污泥连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至宁远县城市生活垃圾卫生填埋场进行处置；废生物炭纤维板委托有资质单位处置，每次更换时由有资质单位直接托运，不在现场储存。各固废得到妥善处置。 3、综合结论 综上所述，项目在运营过程中产生一定量的废气、废水、噪声及固体废物，在严格执行拟定和环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，各项污染物均能稳定达标排放，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，并将产生较好的社会效益和经济效益。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.854t/a | / | 0.854t/a | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.635t/a | / | 0.635t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.066t/a | / | 0.066t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | 1328.6t/a | / | 1328.6t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | / |
|  | 化粪池及污水池污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①