建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新田县中旭能源有限公司加油站扩建项目
建设单位（盖章）：新田县中旭能源有限公司
编制日期：2021年08月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新田县中旭能源有限公司加油站扩建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	吴涵
	联系方式
	18050588806

	建设地点
	湖南省永州市新田县龙泉镇凤仪山新嘉二级公路南侧101

	地理坐标
	（E112度12分443秒，N25度54分138秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃料油零售
	建设项目

行业类别
	119 加油、加气站

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	2

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	2个月（2021/10/01-2021/12/1）

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3150

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《新田县县城总体规划(2009-2030)》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	该工程与新田县总体规划相符

	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性分析

该项目属于加油站扩建工程，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，其不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此该工程建设符合国家产业政策。

2、项目选址合理性分析

该工程属于二级加油站，加油站及储油罐选址、总平面布置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的相关标准要求。本项目设计建设情况与相关要求合理性分析情况分别见表1-3。

表1  工程选址与标准对比情况

序号

标准要求

实际情况

符合情况

1

选址应符合城乡规划的要求

该工程符合《新田县县城总体规划(2009-2030)》要求

符合

2

选址应符合环境保护的要求

加油站周围环境容量较大，同时将采取相应的环保措施

符合

3

选址应符合防火安全的要求

加油站选址符合防火安全的要求

符合

4

选址应选在交通便利的地方

加油站北面靠近山新嘉二级公路
符合

5

在城区内不应建一级加油站

该加油站为二级加油站

符合

6

加油站的油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定

油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离满足相关规定

符合

表2  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

油罐、加油机和通气管关口与站外建、构筑物的防火距离（m）

级别

二级站

（埋地油罐）有卸油和加油油气回收系统

通气管管口、加油机

标准值

实际情况

结论

标准值

实际情况

结论

重要公共建筑物

35

无

符合

35

无

符合

明火或散发火花地点

17.5

无

符合

12.5

无

符合

民用建筑物保护类别

一类保护物

14
无

符合

11

无

符合

二类保护物

11
无

符合

8.5

无

符合

三类保护物

8.5
93
符合

7

65
符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5
无

符合

12.5

无

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

11
无

符合

10.5

无

符合

室外变配电室

15.5
19
符合

12.5

13
符合

铁路

15.5

无

符合

15.5

无

符合

城市道路

快速路、主干道

5.5

55
符合

5

33
符合

次干道、支路

5

无

符合

5

无

符合

架空通信线和通信发射塔

5

无

无

5

无

无

架空电力线路

无绝缘层

1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m
无

符合

6.5

无

符合

有绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m
无

符合

5

无

符合

表3  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

油罐、加油机和通气管关口

与站外建、构筑物的

防火距离（m）

级别

二级站（埋地油罐）

通气管管口、加油机

标准值

实际情况

结论

标准值

实际情况

结论

重要公共建筑物

25

无

符合

25

无

符合

明火或散发火花地点

12.5
无

符合

10

无

符合

民用建筑物

保护类别

一类保护物

6

无

符合

6

无

符合

二类保护物

6

无

符合

6

无

符合

三类保护物

6

93
符合

6

65
符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

11
无

符合

9

无

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

无

符合

9

无

符合

室外变配电室

12.5
19
符合

12.5
13
符合

铁路

15

无

符合

15

无

符合

城市道路

快速路、主干道

3

55
符合

3

33
符合

次干道、支路

3

无
符合

3

无

符合

架空通信线和通信发射塔

5

无

无

5

无

无

架空电力线路

无绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m
无

符合

6.5

无

符合

有绝缘层

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
无

符合

5

无

符合

由上述各表可知，该加油站扩建后，汽油设施设备、柴油设施设备与站外构建筑物（民用建筑物、变配电站、道路等）的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中的防火距离要求。且项目周边无重要公共建筑物、无标示的明火或散发火花地点、无铁路，无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐。扩建工程建成后，在采取相应污染防治措施的前提下，污染物均可达标排放，对周边环境的影响较小。同时，通过加强工作人员业务培训，严格操作规程，可有效防范风险事故。同时工程用地性质为加油站用地，符合规划要求。综上分析，该工程选址合理。

3、“三线一单”相符性分析

“三线一单”的相符性分析见下表4。

表4   “三线一单”相符性分析

序号

类别

对照分析

是否满足要求

1

生态保护红线

项目位于湖南省永州市新田县龙泉镇凤仪山新嘉二级公路南侧101，不在新田县生态保护红线内

是

2

环境质量底线

根据区域环境质量资料可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，该项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线

是

3

资源利用上线

该项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求

是

4

环境准入负面清单

符合国家及地方现行的产业政策

是




二、建设项目工程分析

	建设内容
	（1）工程主要建设内容
项目总占地面积为3150m2，本次扩建工程建设内容主要包括两部分，拟新增燃料油销售规模，同时新增一台洗车机，以开展洗车业务，项目扩建前后，主体工程不会发生明显变动。项目扩建后，主要工程包括罩棚、站房、洗车房、油罐区、配电房和生活休息间。总建筑面积为1150m2，电力、给排水、绿化、道路等设施均依托现有工程，项目工程组成见表5、主要经济技术指标见表7。
表5 工程组成一览表

工程名称

建设项目

建设内容及规模
主体工程
现有工程
罩棚
建筑面积为770m2，设置加油机，供日常加油
站房
建筑面积为130m2，用于日常办公
扩建工程
洗车房
建筑面积为110m2，用于洗车
储运工程
现有工程
油罐区
占地面积为200m2，存储油罐，均位于地下
辅助工程
配电房
建筑面积为50m2，设置变配电设施
生活休息间
建筑面积为90m2，供员工日常休息、办公
公用工程

供水
市政给水管网
排水

生活污水经化粪池处理后，和经隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水、洗车废水，一起汇入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河
供电
市政供电
道路
依托县城道路
消防
配备了灭火器材、消防拴
环保工程

废水处理设施

化粪池；隔油沉淀池
废气处理设施

有机废气：油气回收装置（回收效率95%）
噪声处理设施

基础减震降噪、隔声
固废处理设施

设置垃圾桶，以收集场内的生活垃圾
设置危险废物暂存间，用于暂存危险废物

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求，柴油罐容积可折半计入总容积，该加油站共设置4个油罐（30m3柴油罐1个，30m3汽油罐3个），则该加油站油罐总容积为105m3，为三级加油站。

表6   加油站等级划分
级别
油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150<V≤210

≤50
二级

90<V≤150
≤50
三级

V≤90
汽油罐≤30，柴油罐≤50
表7   主要经济技术指标一览表

序号

指 标 名 称

单  位

指标

备注

1

总占地面积

m2
3150
折合4.725 亩

2

总建筑面积

m2
1150
/

其中

扩建工程建筑面积
m2
110
增设了洗车房
3
年工作时间
天
365
12小时工作制，两班制
4
工作定员
人
7
扩建工程不新增劳动定员
5

总投资
万元
200
/

（2）原、辅材料

主要原、辅材料消耗情况，详见表8。

表8  原、辅材料消耗情况一览表

序号

名称

年耗量

来源及运输

现有工程

扩建工程
1

92#汽油
900t/a
600t/a
外购，汽车运输
2
95#汽油
250t/a
150t/a
3
0#柴油
200t/a
150t/a
4
水

700m3/a
720m3/a
市政给水管网

5
电

3000kw·h/a

1900kw·h/a
市政电网

（3）主要设备

项目设备清单详见表9。

表9  设备一览表

设备名称

数量（台）

现有工程
扩建工程
柴油储罐（容积30m3）
1
/
汽油储罐（容积30m3）
3
/
单枪加油机
5
/
双枪加油机
/
2
潜油泵

4
2
（4）劳动定员及工作制度

劳动定员及工作制度：现有工程劳动定员7人，全年生产365天，扩建工程不新增劳动定员。

（5）公用工程
①给水：项目用水主要为生活用水、洗车用水和地面冲洗用水，来自市政给水管网。

②排水：生活污水经化粪池处理后，和经隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水、洗车废水，一起汇入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。
③供电：由市政供电电网供电。

④供热、制冷：采用空调进行供冷、供热。

（6）厂区平面布置
项目临近新嘉公路，场内设有罩棚、站房、洗车房、油罐区、配电房和生活休息间等工程设施，其中洗车房设置在用地西侧，临近隔油沉淀池设施；油罐区设置在用地的西南角，远离人群活动区和作业区；罩棚设置在用地的中心位置；站房靠近罩棚南侧设置；配电房和生活休息间设置在用地南场界；化粪池靠近生活和加油作业区设置，具体布局详见附图2。如此布局，可以最大限度加大噪声衰减距离，减少场内噪声对周边环境带来的影响，可以有效避开废气影响区域与居民区的重叠，减少有机废气对周边居民带来的影响，同时便于站内工作的开展，故项目总体布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	1.1施工期工艺流程：

该项目属于扩建工程，建设过程中不涉及土方工程、基础工程等施工内容，施工过程主要为设备安装和调试，施工过程带来的环境影响较小，评价对施工期环境影响评价从略处理。

1.2营运期工艺流程：

1、加油工艺

（1）卸油及油气回收 


[image: image9.wmf])

10

lg

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

LAi

A

L

（

总


图1  卸油及油气回收系统工艺流程图    

卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油。拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，发动油品罐车缓慢离开罐区。

汽油卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回汽油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

（2）储油

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。

加油及加油油气回收

[image: image1]
图2  加油及油气回收系统工艺流程图

    柴油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。

量油

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

油气回收装置

项目采用的油气回收装置示意图见下图所示：

[image: image2.png]— il e

B4

e mecr

A GBS




图3  油气回收工艺流程示意图

（6）油气回收装置原理

项目采用“ 冷凝回收式” 油气回收装置，其基本原理是当冷凝气的温度低于其露点温度时将发生冷凝，由于挥发性有机物的露点温度高于空气的露点温度，当对油气蒸汽和空气的混合物进行冷凝时，大部分的油气蒸气会被冷凝成液态而空气则可以通过通风口被排出，从而达到被分离的目的，该工程油气回收装置的回收效率为95%。

2、洗车工艺
[image: image6]
图4  洗车工艺流程及产污节点图

待洗车辆驶入全自动洗车机，收好后视镜、关闭车窗。洗车机对车身进行清水冲洗，去除车身附着的污渍，同时对车身进行润湿擦干，完成洗车。此过程产生洗车冲洗废水。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况

现有工程主要从事燃料油销售，包括柴油和汽油，位于湖南省永州市新田县龙泉镇凤仪山新嘉二级公路南侧101，现隶属于新田县中旭能源有限公司，由于该加油站投产时间较早，其投产之前并未办理环评手续，后经新田县环境保护局许可，对该加油站进行了备案。

2015年9月，新田县环境保护局对现有工程进行了竣工环境保护验收，并予以批复（新环验（2015）02号）。

新田县中旭能源有限公司于2020年06月21日，为现有工程申领了排污许可证。
2、现有工程生产工艺流程图

1、加油工艺

（1）卸油及油气回收 


[image: image3]
图5  卸油及油气回收系统工艺流程图    

卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油。拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，发动油品罐车缓慢离开罐区。

汽油卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回汽油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

（2）储油

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。

加油及加油油气回收

[image: image7.png](]

R H S





图6  加油及油气回收系统工艺流程图

    柴油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。

量油

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

油气回收装置

项目采用的油气回收装置示意图见下图所示：

[image: image4.png]— il e

B4

e mecr

A GBS




图7  油气回收工艺流程示意图

（6）油气回收装置原理

项目采用“ 冷凝回收式” 油气回收装置，其基本原理是当冷凝气的温度低于其露点温度时将发生冷凝，由于挥发性有机物的露点温度高于空气的露点温度，当对油气蒸汽和空气的混合物进行冷凝时，大部分的油气蒸气会被冷凝成液态而空气则可以通过通风口被排出，从而达到被分离的目的，该工程油气回收装置的回收效率为95%。
3、现有工程污染物产排情况
本次评价对现有工程污染源调查如下：

3.1废水污染源

营运期，现有工程产生的废水主要包括生活污水和地面冲洗废水。

（1）地面冲洗废水

地面冲洗废水产生于地面保洁过程，地面冲洗用水按2L/m2·次，加油区占地面积约为1500m2，则每次冲洗用水量约为3m3，每年地面冲洗24次，项目地面年冲洗用水量为72m3/a，废水产生系数以0.8计，则地面冲洗废水产生量为57.6m3/a。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、石油类、SS等。

（2）生活污水

生活污水产生于员工办公生活及顾客如厕等过程。

现有工程劳动定7名，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），用水定额取145L/人·d计，则职工生活用水量约1.015m3/d（370.475m3/a）。

现有工程每天进站加油的车辆约为75辆，每辆车平均3位顾客，如厕人员按70%计，每人用水量按5L/人.d，则顾客用水量为0.788m³/d（287.44m3/a）。

废水产污系数按照0.8计，则项目生活污水产生量为526.33m3/a。此部分污水主要污染物COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油等
现有工程产生的生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。根据现有工程年度监测数据，可计算现有工程废水污染源如下表。

表10  废水污染物排放源强一览表

综合废水
废水量（m3/a）

污染因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

污染物排放浓度（mg/L）
583.93

19
4.5
7
0.24
0.271
污染物排放量（t/a）
0.011 

0.0026 

0.0041

0.00014 

0.00016 

3.2废气污染源
现有工程产生的废气主要为有机废气。

（1）有机废气（非甲烷总烃）

汽油及柴油属于易挥发的烃类，加油区对大气环境的污染，主要是在卸油、储油、加油过程中由于操作和管理不善，不可避免地存在跑、冒、滴、漏现象以及储油罐的“大呼吸”、“小呼吸”损失，加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。
①储罐大呼吸损失 

储罐大呼吸损失是指油罐车卸油、储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失。 

现有工程储罐均为地埋卧式储罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），油罐车卸油时，卸油损耗为储罐车储罐内壁粘着、未卸尽的油及油罐大呼吸损耗，其中柴油损耗率为0.05%， 汽油损耗率为0.23%，现有工程汽油销量1150吨，柴油销量200吨，油罐大呼吸损耗量按卸油损耗量的50%进行估算，则现有工程油罐大呼吸损耗量估算为： 

汽油：1150t/a×0.23% ×50%=1.3225t/a 

柴油：200t/a×0.05%×50%=0.05t/a

②加油作业损失 

加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油作业按零售损耗率汽油为0.29%，柴油为0.08%。现有工程加油作业损失量估算为： 

汽油：1150t/a×0.29%=3.335t/a 

柴油：200t/a×0.08%=0.16t/a 

③储罐小呼吸损失 

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。 

项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的油气损失量极小，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），石油产品在静态贮存期间，卧式储罐贮存损耗率可忽略不计。 

综上，现有工程油耗损失按全部蒸发计算，则现有工程卸油、加油作业过程油品蒸发产生的有机废气（非甲烷总烃）总量为4.8675t/a。此部分废气全部经过油气回收装置（油气回收效率约为95%）处理后，再无组织排放，则总排放量约为0.243375t/a
3.3固体废物
现有工程产生的固体废物主要包括含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾，废油。

①生活垃圾 

现有工程产生的生活垃圾主要来自员工和站内顾客。实际定员7人，生活垃圾产生量按1kg/人•计，则员工每天产生的生活垃圾量为7kg，年产生的生活垃圾量为2.555t；顾客产生的垃圾按150人次/天计算，每人每次生活垃圾平均产生量按0.1kg计，则现有工程顾客产生的垃圾量为5.475t/a。现有工程生活垃圾总产生量为8.03t/a，此部分固废经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 

②含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布 

含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生于设备维护保养过程，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，根据建设单位提供资料，此部分固废产生量约为0.02t/a，属于危险废物，此部分固废经统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。

③废油

废油主要包括设备维修和保养更换的废机油、隔油沉淀池产生的废油及油罐清洗产生的少量废油，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，此部分固废属于为危险废物，年产生量约0.3t/a，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。

（2）噪声污染源

为了了解项目噪声治理效果，湖南中润恒信检测有限公司于2021年03月22日对项目厂界噪声值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次。监测结果见下表11。

表11  厂界噪声监测结果统计表  单位：Leq[dB(A)]

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

是否达标

工况
厂界东侧外1m

03月22日
昼间
54
60
达标
作业工况为100%
夜间
45
50
达标
厂界南侧外1m

03月22日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界西侧外1m
03月22日
昼间
52
60
达标
夜间
45
50
达标
厂界北侧外1m
03月22日
昼间
54
60
达标
夜间
47
50
达标
由表11可知，项目正常运营过程中，项目东、西、南、北厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准的要求，项目运营过程产生的噪声能够满足达标排放的要求，并未改变周边声环境功能区等级。

（3）项目现有存在的环境问题及整改措施

现有工程各项环保措施均得到了有效落实，加油站区各类污染源均能够得到有效防控，固体废物均得到合理处理，未出现污染物超标情形，场内未出现明显环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境质量现状

（1）环境空气质量现状

1）地区环境空气质量达标情况
根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2021]5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表12。

表12  县域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
35

20
达标

NO2
年平均质量浓度

12
70

17.14
达标

PM10
年平均质量浓度

46
60

76.67
达标

PM2.5
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

900
4000

22.5
达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

120
160

75
达标

2）项目区环境空气质量现状

项目大气环境监测数据引用于《新田县德润新材料产业园项目环境报告表》，其环境空气监测点位于本项目评价范围内，且其监测时间为2020年，在有效引用时间内，故该报告环境空气数据满足环评引用要求。

①监测因子

TVOC；

②监测点位、时间

湖南中润恒信环保有限公司于2020年11月13日-11月15日，连续3天，于G1监测点监测了TVOC的1小时平均值，监测点位见表13。 

表13  环境空气现状监测布点

编号

监测点位

方位

G1
陶宝村居民点
项目东南面2370m处
项目区大气环境质量现状监测数据统计结果见表14。

表14  大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3）

监测点

监测项目

浓度范围

最大超标倍数

超标率（%）

标准值

G1

TVOC
0.368~0.401

0

0

1.2a
备注：a：根据HJ 2.2－2018附录D中8小时均值折算后的标准值
由表14监测结果可知，项目所在区域TVOC 1小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）附录D标准限值要求。
2、地表水环境质量现状

[image: image8.png]WG 20204 1-12 7 81 W ST ACK 3L

kA [RRE [TIZTLIE)
Blowmew | S meme | owem [MEM i mmennn|ne | X ok ek
xn| wokis | wn | (Bmi)
x| ERGREMEE
1 Wit HEE i (). BEBEY n n u
2 £ 1] LLENE A ad i wEUL n n un
3 ERAS LR L LY ES un [ [
(). REEE))
LG ES
LTI NEPR
6 P LENS 1eg i £ ES n n n

k. SRR AR

7| makr L ang|
ALK [z FRE AR N R




本次评价地表水环境质量监测数据引用于永州市生态环境局发布的关于永州市环境质量简报（2021年4月），2020年1-12月。项目纳污水体为新田河，污水处理厂所对应的排放口上游新田河断面为纱帽岭村，下游监测断面为大历县村，具体水质情况详见下图。

[image: image5.png]A3 IR AT RN AKIBTIACSTAR DL
WEE oy JKEZHI QURD
RS BTEEER " TR ©
AR | LA | tEEE | 148
s
14 K BRKGWK) | EWE nz | s LES LES

51

it

SROKE

HiEE
#

SR

(BFEM

HHE





项目纳污水体新田河段水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II、III类标准，由此，可判断新田河水质环境质量良好。

3、声环境质量现状

①监测项目：LAeq
②监测点位、时间

湖南中润恒信检测有限公司于2021年03月22日对项目厂界声环境值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次。监测结果见下表15。

表15  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

是否达标

厂界东侧外1m

03月22日
昼间
54
60
达标
夜间
45
50
达标
厂界南侧外1m

03月22日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界西侧外1m
03月22日
昼间
52
60
达标
夜间
45
50
达标
厂界北侧外1m
03月22日
昼间
54
60
达标
夜间
47
50
达标
由表15可知，项目厂界声环境监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目地声环境质量良好。

4、地下水、土壤环境质量现状

项目占地区域均已采取了硬化防渗处理，不存在土壤、地下水污染途径，因此不再进行土壤、地下水环境质量现状监测调查。

	环境

保护

目标
	根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及地区环境保护规划和功能区划分要求，周边主要环境保护目标详见表16。

表16  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护对象名称

坐标/m

方位

距离

规模

有无阻隔

保护级别

x

X

Y

空气

环境

新田县人民政府
-182
331
西北面300-500m处；约300人；无阻隔
（GB3095-2012）及修改单中二级标准

县城居民住宅
-66
344
北面270-500m处；320户，960人；无阻隔
县城居民住宅
149
404
东北面360-500m处；150户，450人；无阻隔
县城居民住宅
217
179
东北面220-500m处；130户，390人；无阻隔
凤仪山村居民点
99
-13
东南面53-330m处；90户，270人；无阻隔
凤仪山村居民点

361

-76

东南面270-500m处；66户，198人；无阻隔

凤仪山村居民点

394

-361

东南面430-500m处；13户，39人；无阻隔

凤仪山村居民点

-48

-202

南面156-470m处；81户，243人；无阻隔

凤仪山村居民点

-291

-10

西面191-370m处；50户，150人；无阻隔

县城居民住宅
15
167
北面130-320m处；70户，210人；无阻隔
地表水环境

新田河
项目东面1500m
（GB3838－2002） III类



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水
该工程产生的废水经过加油站内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入城市污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。
表17  水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外）

污染物名称

(GB8978-1996)表4三级标准

pH

6～9

COD

500

BOD5
300

SS

400

NH3-N

--

动植物油

100

石油类
20
总磷
--
2、废气

项目运营期，场界、油气回收系统油气（非甲烷总烃）排放均执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准值。

表18   大气污染物排放限值要求
项目
执行排放标准

污染物

浓度限值
排放类别
排放浓度
废气
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
非甲烷总烃

油气回收系统排气口
25mg/m3
加油站站界
4mg/m3
备注：油气回收系统排气口距地平面高度不应小于4 m
3、噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据声环境功能类别，运营期项目四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。相关标准值如下表。

表19   场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

                    时段

声环境功能区

昼间

夜间

2

60

50

4、固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单的相关内容。

	总量

控制

指标
	该项目无需申请总量控制指标


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	无

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

营运期，扩建工程新增洗车业务，会产生洗车废水。由于扩建工程无需增加劳动定员，生活污水主要来自新增顾客。

（1）洗车废水

洗车废水产生于洗车过程，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），洗车用水定额取0.04m3/车·次计，扩建工程洗车设施建成后，预计年服务车辆12000辆次，则洗车过程年用水量为480m3/a，废水产生系数以0.8计，则洗车废水产生量为384m3/a。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、石油类、SS等，此部分废水经过隔油沉淀池处理后，排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，不会对周边环境带来明显影响。通过类比分析，此部分废水污染物源强核算如下。

表20  洗车废水污染物产排源强一览表

洗车废水
废水量（m3/a）

污染因子

COD

SS

石油类

污染物产生浓度（mg/L）

384
400
500
40
污染物产生量（t/a）

0.15
0.19
0.015
污染物排放浓度（mg/L）

300
200
15

污染物排放量（t/a）

0.12
0.077
0.0058 
（2）生活污水

生活污水产生于员工办公生活及顾客如厕等过程。

现有工程劳动定7名，扩建工程不新增劳动定员，故工作人员不会新增生活污水。

项目扩建工程建成后，加油站预计每天新增50辆汽车加油，每辆车平均3位顾客，如厕人员按70%计，每人用水量按5L/人.d，则顾客用水量为0.525m³/d（191.63m3/a）。

废水产污系数按照0.8计，则项目生活污水产生量为153.3m3/a。

此部分污水主要污染物COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油等
项目生活污水经过化粪池处理后，和经过隔油沉淀池处理后的洗车废水一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，不会对周边环境带来明显影响，生活污水中污染物产生源强详见表21。

表21  生活污水污染物产排源强一览表

生活污水

废水量（m3/a）

污染因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

污染物产生浓度（mg/L）
153.3
350

150

300

30

35

污染物产生量（t/a）

0.054
0.023
0.046
0.0046 
0.0054
污染物排放浓度（mg/L）

200

130

200

18

20

污染物排放量（t/a）

0.031 
0.020
0.031
0.0028
0.0031
生活污水经过化粪池处理后，与经过隔油沉淀池处理后的洗车废水，一起汇入市政污水管网，经过新田县污水处理厂处理后，排入新田河。扩建工程废水污染物排放情况详见表22。

表22  综合废水水质及污染物产排情况一览表
外排废水（综合废水）

废水量（t/a）

因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

石油类

经过处理后综合废水污染物排放浓度（mg/L）
537.3
281.03

37.22

201.01

5.21

5.77
10.79

经过处理后综合废水污染物排放量（t/a）

0.151

0.02

0.108

0.0028

0.0031

0.0058

项目位于新田县县城，废水排放方式属于间接排放，新田县污水处理厂目前处于正常运行状态，新田县产生的污水经自行预处理后，汇入该污水处理厂处理，最后达标排放新田河，根据实地调查结果，项目位于新田县污水处理厂的纳污范围内，区域污水管网均已建成，同时项目污水水质简单，经场内预处理后，能够满足纳管要求，故项目废水措施可行，能够满足环保要求。

（3）监测计划

废水监测计划，详见表23。

表23  废水监测内容一览表
监测项目

监测位置

排放规律
监测因子

监测频次

执行标准

废水
DA001废水总排口
间歇
PH值、CODcr、氨氮、BOD5、SS、石油类、总磷、动植物油
每年1次
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

2、废气

（1）废气源强

扩建工程将会增加柴油和汽油的销售量，故会产生少量的有机废气。

（1）有机废气（非甲烷总烃）

汽油及柴油属于易挥发的烃类，加油区对大气环境的污染，主要是在卸油、储油、加油过程中由于操作和管理不善，不可避免地存在跑、冒、滴、漏现象以及储油罐的“大呼吸”、“小呼吸”损失，加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境。
①储罐大呼吸损失 

储罐大呼吸损失是指油罐车卸油、储罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，这部分油气为储罐大呼吸损失。 

项目储罐均为地埋卧式储罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），油罐车卸油时，卸油损耗为储罐车储罐内壁粘着、未卸尽的油及油罐大呼吸损耗，其中柴油损耗率为0.05%， 汽油损耗率为0.23%，加油站拟扩增汽油销量750吨，扩增柴油销量150吨，油罐大呼吸损耗量按卸油损耗量的50%进行估算，则扩建工程油罐大呼吸损耗量估算为： 

汽油：750t/a×0.23% ×50%=0.8625t/a 

柴油：150t/a×0.05%×50%=0.0375t/a

②加油作业损失 

加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油作业按零售损耗率汽油为0.29%，柴油为0.08%。扩建工程加油作业损失量估算为： 

汽油：750t/a×0.29%=2.175t/a 

柴油：150t/a×0.08%=0.12t/a 

③储罐小呼吸损失 

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，称为小呼吸损失。 

项目储罐均为地埋卧式储罐，贮存过程储罐内温度变化很小，产生的油气损失量极小，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），石油产品在静态贮存期间，卧式储罐贮存损耗率可忽略不计。 

综上，扩建工程油耗损失按全部蒸发计算，则项目卸油、加油作业过程油品蒸发产生的有机废气（非甲烷总烃）总量为3.195t/a。此部分废气拟经过油气回收装置（油气回收效率约为95%）处理后，再无组织排放，预计扩建工程总排放量约为0.15975t/a。则项目有机废气排放情况详见表24。

表24  扩建工程有机废气排放量汇总表

序号

污染类型

污染物产生量t/a

油气回收设施位置及数量

油气回收装置回收后污染物排放量t/a

1

大呼吸损失

0.9

卸油油气回收系统1套，设置在油罐区

0.045

2

小呼吸损失

--

--
--
3

加油作业损失

2.295

加油油气回收系统1套，设置在加油区

0.11475

4

总计

3.195
--

0.15975

环境影响分析

①有机废气

根据前文分析可知，有机废气产生于卸油、加油等过程，其主要污染物为非甲烷总烃，产生量少，通过类比分析，此部分废气经油气回收系统处理后，能够实现的达标排放，同时项目位于工业园区，周边居民分布于项目的侧风向，且距离较远，经自然扩散，植被吸收后，对周边环境影响较小。

（3）环保措施可行性分析

该项目有机废气（非甲烷总烃）经油气回收系统处理后，再以无组织形式排放，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)，该有机废气处理技术为可行技术，故评价认为该废气处理措施可行。
（4）监测计划

项目废气监测计划，详见表25。

表25  废气监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

废气

场界上下风向
非甲烷总烃
1次/年
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
油气回收系统排气口
油气回收系统

气液比、阻

密闭性

备注：油气回收系统排气口距地平面高度不应小于4 m
3、噪声污染源

（1）噪声源源强

扩建工程噪声产生于各类生产设备和车辆。噪声源源强值详见表26。

表26   噪声源产排源强一览表   单位：dB(A)
噪声源

产生强度

噪声性质

降噪措施

排放强度
加油机
80~85
连续性
基础减振、降噪，距离衰减，厂房隔声

60-65

潜油泵
85~90
连续性
65-70
汽车
75~80
间歇性
55-60

（2）噪声排放达标性分析

根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。
①噪声衰减模式

LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc)

Adiv=20lg(r/r0)

Aatm=α（r-r0）/100

式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)；

      LWA—已知点声源A声级值(dB)；

      Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB);

      Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）；


      Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）；

      α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值；

      r、r0—声源至预测点和测量点的距离。

②预测点的A声级叠加公式：

              
式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)；

      LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）；

      n—声源个数。

③预测结果与评价

项目会对主要噪声设备安装减震垫，加强平面布局，加强绿化，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表27。

表27  扩建后各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)）

预测点

贡献值

背景值

预测值
标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
北厂界

13.0

54
47
54.0
47.0
60
50
达标
东厂界

17.7

54
45
54.0
45.0
60
50
达标
南厂界

15.3

55
46
55.0
46.0
60
50
达标
西厂界

17.1

52
45
52.0
45.0
60
50
达标
根据预测结果，场界东、南、西、北侧噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，故扩建工程的实施，不会改变声环境功能等级，对周边声环境影响不大。

评价要求建设方在营运期还应持续加强环境管理，做好设备的日常维护和保养，保持设备设施正常运行，将厂区噪声影响降到最低。

（3）监测计划

评价要求，对加油站场界定期进行噪声值监测，以及时、准确地掌握本项目的噪声排放情况，详见表28。

表28  噪声监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

东、南、西、北厂界外1米

连续等效A声级

每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

扩建工程产生的固体废物主要包括含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾，废油。

①生活垃圾 

扩建工程产生的生活垃圾主要来自顾客。扩建工程预计新增顾客100人次/天，每人每次生活垃圾平均产生量按0.1kg计，则扩建工程生活垃圾产生量为3.65t/a，此部分固废经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 

②含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布 

含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生于设备维护保养过程，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，扩建工程营业过程中含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生量约为0.015t/a，属于危险废物（废物类别：HW49 其他废物废物代码：900-041-49），此部分固废经统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。

③废油

扩建工程产生的废油主要包括设备维修和保养更换的废机油、隔油沉淀池产生的废油及油罐清洗产生的少量废油，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，此部分固废属于为危险废物（废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-249-08），年产生量约0.21t/a，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。

5、地下水

（1）污染物类型和污染途径

项目营运过程涉及柴油、汽油等油类物料，此部分污染物容易下渗进入地下，对地下水环境带来影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染与土壤的渗透性密切相关，一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。由于扩建工程不涉及土方工程、基础工程，同时现有工程占地区域均已采取了防渗硬化处理，故其污染途径被切断。
（2）地下水污染防控措施
为了降低营运期污染物对地下水带来的影响。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323 号）要求，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，根据项目各功能区的性质和特点，可分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

通过实地调查，项目加油站内地面均采取了硬化防渗处理，可以有效预防污染物对地下水环境带来的影响。

（3）地下水环境跟踪监测计划
为了及时了解项目区域地下水环境质量情况，评价要求建设方建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。按照当地地下水流向，在项目场地地下水下游布设1个地下水监测井，定期对地下水水质进行监测，监测因子应至少包括：pH值、耗氧量、氨氮、挥发酚、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、石油类、甲苯、氯苯，每年监测一次。

6、土壤环境

工程区域土壤环境为“不敏感”，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），该项目无需进行土壤环境评价分析。
7、环境风险

（1）环境风险识别

运营期间，涉及的危险物质主要包括柴油和汽油，环境风险主要集中在运输、存储、使用等过程，项目存在环境风险统计如下表。

表29  环境风险识别表
序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

备注

1

加油区、储罐、装卸过程
储罐破裂、遇明火

柴油/汽油

泄露、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染

大气、地下水

周边居民/周边地下水环境

/

（2）环境风险防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下：

工程均采用双层罐存储柴油/汽油的储罐，所有用于项目管道、储罐等设备设施的设计满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，油罐区已设置两处观测井。

加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。

（3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 

（4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。
（5）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 

（6）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关要求。 

（7）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 

（8）做好配套的应急措施，应在场界设置报警装。并且在项目罐区、加油区设置消防砂池。

（9）装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。

（10）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 

（11）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、水环境造成危害。 

（12）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 

（13）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 

（14）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油罐区、加油作业等过程
	非甲烷总烃
	依托工程，油气回收装置（回收效率95%）
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油
	化粪池（依托工程）
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	
	洗车废水
	COD、SS、石油类
	隔油沉淀池（依托工程）
	

	声环境
	设备
	LAeq
	基础减震降噪、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶收集集中后，定期由环卫部门清运处置；含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布、废油全部委托有资质单位定期清运处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区地面均采取了硬化防渗处理

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险

防范措施
	（1）工程均采用双层罐存储柴油/汽油的储罐，所有用于项目管道、储罐等设备设施的设计满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，油罐区已设置两处观测井。

（2）加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。

（3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 

（4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。

（5）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 

（6）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关要求。 

（7）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 

（8）做好配套的应急措施，应在场界设置报警装。并且在项目罐区、加油区设置消防砂池。

（9）装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。

（10）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 

（11）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、水环境造成危害。 

（12）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 

（13）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 

（14）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 

	其他环境

管理要求
	加强场内环境管理，制定必要的环境隐患自查制度，为各污染防治措施制定必要的操作程序，建立设备设施长期维护管理制度


六、结论

	综上评价，该扩建工程建设符合国家产业政策，选址合理。无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放，固废可以得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该工程的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.243375t/a
	
	
	0.15975t/a
	
	0.403125t/a
	

	废水
	CODcr
	0.011t/a
	
	
	0.151t/a
	
	0.162t/a
	

	
	氨氮
	0.00016t/a
	
	
	0.0031t/a
	
	0.00326t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	8.03t/a
	
	
	3.65t/a
	
	11.68t/a
	

	危险废物
	含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布
	0.02t/a
	
	
	0.015t/a
	
	0.035t/a
	

	
	废油
	0.3t/a
	
	
	0.21t/a
	
	0.51t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
油罐车





阀门





软管





快速密封接头





管道





储油罐





卸油油气回收





油气





油罐





管道





潜油泵





加油机





加油枪





收油容器





加油油气回收





油气





油罐车





阀门





软管





快速密封接头





管道





储油罐





卸油油气回收





油气





油罐





管道





潜油泵





加油机





加油枪





收油容器





加油油气回收





油气





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567890.unknown

