
新环审字[2020]27号
关于对新田县金陵镇污水集中处理设施建设项目环境影响报告表的批复
新田县住房和城乡建设局：

你单位上报由湖南智盛瀚海环保科技有限公司编制的《新田县金陵镇污水集中处理设施建设项目环境影响报告表（报批版）》( 以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，批复如下:

一、该项目拟建于湖南省永州市新田县金陵镇镇区，属新建项目。项目总占地面积1173.6m2，总建筑面积约87.5m2，总投资842.3万元（环保投资28万元，环保投资占比3.32%）。主要建设内容：主体工程（格栅及调节池、一体化污水处理设备、混凝沉淀过滤消毒一体化设备、污泥池、管网工程），辅助工程（辅助用房），环保工程（废水处理、废气治理、噪声处理、固废收集等），以及同步建设道路、给排水、绿化、消防、变配电等配套设施。项目采取“A/O”污水处理工艺，主要收纳处理金陵镇镇区范围内居民生活污水，不接纳工矿企业废水，设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。项目实施后，污水处理规模为300m3/d。
二、该项目属环保工程，符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意该项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、落实施工期各项污染防治措施。配套的排水管网工程，须科学设计和施工，避免产生的塌陷等地质环境问题；合理安排各类施工机械的工作时间，并选用低噪声设备和采取降噪、减振、消声等措施，减少噪声对周边环境的影响；加强对施工路线附近环境敏感点的保护，防止噪声扰民；建筑材料堆放场、施工场地必须采取环保措施防止暴雨径流引起水体污染；开挖过程中产生的土石方及时回填，严禁随意堆洒，以避免造成水土流失。

2、按照污水处理厂的功能及处理后污水去向，严格执行污水处理厂的进水水质要求，出水水质必须稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B类标准，排入周边水体。

3、逐步落实配套的污水截污输送管网建设。结合城镇发展定位和发展规划，全面规划污水管网，充分发挥本工程的综合效益。

4、调查纳污范围内的水质水量，为优化污水处理工艺、合理布局污水管网提供依据。

5、污水处理厂设置的大气防护距离内，不宜规划、建设学校、医院、民用住宅等敏感建筑和对环境空气质量要求高的项目，建设方应协助当地政府做好上述工作。项目需采用严格的污染防治措施，特别是对产生臭味大的点位应采取密封、集中处理等措施，减少无组织排放量。在采取严格的治理措施的前提下，加强对厂界及周边环境的恶臭监测，防止超标和影响周边群众生活。

6、建立风险事故防范与应急预案，防止污水处理厂因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放对周边水体水质产生影响。在纳污河段枯水季节时，要采取有效措施，防止非正常排放对其产生污染。

7、强化生态保护和水土保持措施，加强对施工期结束后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。

8、建筑垃圾、生活垃圾严格按照环卫部门的有关要求进行处理。落实栅渣、沉砂、污泥临时堆放场防渗漏、防扬散、防流失等措施，对污泥进行脱水处理，脱水后的污泥含水率满足国家相关标准，并按我市污水处理厂污泥处置的要求进行处理。

9、定期向环境保护行政主管部门提交污水处理厂运行报告。

10、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好本项目与周边的关系，项目建设、运营须采取有效环保措施，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

永州市生态环境局

2020年12月15日
