
新环审字[2021]02号
关于对永州新田康泰疼痛专科医院整体搬迁建设项目环境影响报告表的批复
永州新田康泰疼痛专科医院：

你单位提交关于永州新田康泰疼痛专科医院整体搬迁建设项目的申请及相关附件收悉，经研究，批复如下:

一、该项目建于新田县龙泉镇烟霞路61号，租赁原现代妇产医院房屋（房屋产权隶属新田鼎丰实业有限公司），总占地面积717.9m2，总建筑面积2847.98m2，总投资500万元（环保投资47.5万元，环保投资占比9.5%）。主要建设内容：主体工程（1栋5层楼房，分设内科、外科、骨科、麻醉科、疼痛科、检验科、体液（血液）专业；临床微生物学专业，临床化学检验专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；针灸科专业；推拿科；中医理疗科），辅助工程（发电机房），环保工程（废水治理、废气处理、噪声处理、固废收集等），以及院区给排水、消防、交配电配套建设。项目投运后，设置50张床位，年门诊量8000人次。
在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、生态保护措施的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点及采取的环境保护对策措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：
（一）相关政策要求。项目应按照清洁运营要求，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物妥善处置和稳定达标排放，若使用放射性同位素和射线装置，应严格按照国家相关法律法规的规定，申办辐射安全许可证。落实好各项安全措施，并建设足够容量的事故应急池，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。
（二）废水污染防治：项目排水实施“雨污分流、清污分流”，规范建设院区排水系统及废水处理设施。项目生产废水（生活污水经化粪池处理后，汇入医疗污水混合成综合废水）进入“一级强化处理工艺”处理后，经市政污水管网排入新田县污水处理厂处理。外排废水必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中“预处理标准”。非正常工况下废水经事故应急池收集，严禁直排。
（三）废气污染防治：强化医疗废物暂存间、医疗废水处理站的密闭性，加强绿化，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值；食堂油烟经净化除油烟器+排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。
（四）噪声污染防治：优化设备选型，各类设备经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
（五）固体废物处置：按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。
（六）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到早发现，早处理，确保区域环境安全。科学布置预警设施、事故应急设施（截流拦污设施、事故应急池等），防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过应急演练方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

永州市生态环境局
2021年1月7日
