
新环审字[2021]13号
关于对新田县千山龙食品有限公司年产1900吨豆制品建设项目环境影响报告的批复
新田县千山龙食品有限公司：

你单位提交关于年产1900万吨豆制品建设项目环评报告批复的申请及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于新田县大坪塘镇小明路村，属新建项目，建设面积约为10000m2,总投资600万元（环保投资35万，占比5.83%）。主要建设内容为：主体工程（一栋厂房，内设腐竹车间2个、豆皮车间1个、回潮房、包装房、烘干房、周转区；锅炉房）；辅助工程（办公区，生活区）；储运工程（原料仓库和成品仓库，包材库，燃料堆场）；环保工程（废水治理、废气治理、噪声治理、固废治理），以及产区道路、给排水、消防、交配电、绿化等配套建设。项目投运后，年产1900吨豆制品。
在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、生态保护措施的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点及采取的环境保护对策措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：
（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。配合规划部门对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在大气防护距离内新建环境敏感目标。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治：项目排水实施“雨污分流、清污分流”，规范建设厂区排水系统及废水处理设施。项目生产废水（主要为大豆、设备、场地的清洗废水）进入污水综合处理站处理后，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后，全部用于农肥、灌溉，不外排。碱液喷淋水循环利用不外排。非正常工况下废水经暂存池收集，严禁直排。工程设计应强化对厂区地面硬化，对生产车间、收集沉淀池、堆场等及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。
（三）废气污染防治：加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。应采取有效措施减少废气无组织排放。锅炉废气经碱液喷淋除尘脱硫处理后，40m高烟囱排放；滚筒式炒锅废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，15m高排气筒排放；排放废气分部满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放控制要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2的二级标准要求。污水处理站强化密闭性，加强产区绿化，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建项目的二级标准。
（四）噪声污染防治：经基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
（五）固体废物处置：按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。
（六）加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

永州市生态环境局
2021年6月29日
