
新环审字[2021]14号
关于北控城市服务（新田）有限公司新田县县城垃圾转运站建设项目环境影响报告的批复
北控城市服务（新田）有限公司：

你单位提交关于新田县县城垃圾转运站建设项目环评报告批复的申请及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于新田县新嘉公路龙脉塘段东北面，属新建项目，占地面积4326m2, 总投资1466.09万元（环保投资24万，占比1.64%）。主要建设内容为：主体工程（垃圾压缩站房，内设垃圾压缩机、办公室、配电间、现场控制室、渗滤液收集池、除尘除臭系统房）；辅助工程（机修车间、洗车平台、地磅房、停车场、门卫室）；环保工程（废水治理、废气治理、噪声治理、固废处置），以及产区道路、给排水、消防、交配电、绿化等配套建设。项目投运后，日转运200吨生活垃圾。
在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、生态保护措施的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点及采取的环境保护对策措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：
（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。配合规划部门对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在大气防护距离内新建环境敏感目标。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治：项目排水实施“雨污分流、清污分流”，规范建设厂区排水系统及废水处理设施。项目生产废水（主要为垃圾压滤液、设备冲洗废水、转运车辆冲洗废水、压缩车间地面冲洗废水、除尘除臭废水）进入污水收集池暂存，经吸污车转运转运至新田县污水处理厂委托处理。生活污水经化粪池处理达标后，全部用于农肥，不外排。非正常工况下废水经暂存池收集，严禁直排。工程设计应强化对厂区地面硬化，对生产车间、收集池、停车场等及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。
（三）废气污染防治：加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。应采取有效措施减少废气无组织排放。垃圾压缩车间封闭生产，废气经除尘喷雾杀菌装置+废气处理系统处理后，15m高排气筒排放，排放废气分部满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定标准要求。
（四）噪声污染防治：经基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
（五）固体废物处置：按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
（六）加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

永州市生态环境局
2021年8月13日
