
新环审字[2021]17号
关于湖南青云发展集团有限公司新田县城乡供水一体化综合项目环境影响报告的批复
湖南青云发展集团有限公司：

你单位提交关于新田县城乡供水一体化综合项目环评报告批复的申请及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目主体位于新田县龙泉镇田家岭村曾山，属改扩建项目，水厂主体总占地面积32441.8m2，总投资36575.23万元（环保投资30万元，占比0.08%），水厂所需电力、给排水、绿化、道路等设施，均依托现有工程设施，主要扩建内容为：新建曾山水厂二期工程及淤泥浓缩池等附属设施；新建水库6524米DN900引水管及配套取水设施，加固引水隧洞护彻5.5km，改造金陵水库原水泵站设备；改扩建县城供水管网44.6公里，建设54处DMA分区计量的压力流量、水质调度中心；新建县城周边约33个村庄供水工程。项目投运后，新增5.0×104m3/d的供水规模。
根据环评报告分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、“以新带老”确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意工程建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点及采取的环境保护对策措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：
（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。配合规划部门对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在大气防护距离内新建环境敏感目标。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目生产废水（主要为沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水）经沉淀池处理后，实验室废水经中和处理后，生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，排入市政污水管网，汇入新田县污水处理厂处理。
（三）废气污染防治。项目主要废气为食堂油烟，经油烟净化机处理后，屋顶排烟筒排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放要求。
（四）噪声污染防治。经基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养、车辆限速等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
（五）固体废物处置。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求完善现有危废暂存间。危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，委托相应资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。
（六）环境风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应案，科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
（七）排污许可管理。项目投入运营前申领排污许可证，运营后按证排污。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。
五、永州市环境局新田分局环境监察大队负责监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。
永州市生态环境局
2021年9月26日
