## Sheet3
2025年新田县城区管网末梢水第四季度饮用水水质监测结果
编号 | 采样日期 | 采样地点 | 游离余氯（≥30min）（mg/L） | 二氧化氯（≥30min）（mg/L） | 色度（度） | PH值 | 浑浊度（NTU） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铅（mg/L） | 氨氮(以N计)（mg/L） | 汞（mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价）（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 是否合格
生活饮用水卫生标准（GB5749-2022)指标限值 |  |  | 出厂水0.3-2 未梢水0.05-2 | 出厂水0.1-0.8 未梢水0.02-0.8 | ≤15 | 6.5~8.5 | ≤1(水源限制时为3) | ≤100(水源限制时为500) | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤1.0(水源限制时为1.2) | ≤250 | ≤10 (水源限制时为20) | ≤250 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.001 | ≤3(水源限制时为5) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1
SZ251106001 | 2025-11-06 | 新田县龙泉街道秀峰社区 | 0.80 | -- | 2.2 | 7.34 | 0.28 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 54.0 | 128.0 | 0.06 | 7.41 | 0.33 | 5.37 | 0.21 | <0.002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.040 | 0.0004 | ＜0.00006 | 0.0001 | 0.043 | <0.0001 | 0.937 | <0.004 | <0.002 | 0.0066 | 0.0011 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格
SZ251106002 | 2025-11-06 | 新田县龙泉街道双胜社区 | 0.58 | -- | 5.5 | 7.36 | 0.43 | 8 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 46.0 | 102.0 | 0.05 | 7.29 | 0.26 | 5.39 | 0.19 | <0.002 | 0.24 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.017 | 0.0002 | ＜0.00006 | 0.002 | 0.021 | <0.0001 | 1.039 | <0.004 | <0.002 | 0.0057 | 0.000094 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格
SZ251106003 | 2025-11-06 | 新田县龙泉街道双碧社区 | 0.80 | -- | 3.2 | 7.32 | 0.25 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 46.0 | 91.0 | 0.51 | 7.22 | 0.26 | 5.34 | 0.20 | <0.002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.020 | 0.0003 | ＜0.00006 | 0.00008 | 0.12 | <0.0001 | 1.060 | <0.004 | <0.002 | 0.0053 | 0.00089 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格
SZ251106004 | 2025-11-06 | 新田县中山街道中山社区 | 0.76 | -- | 3.4 | 7.30 | 0.28 | 25 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 42.0 | 50.0 | 0.06 | 7.23 | 0.26 | 5.30 | 0.20 | <0.002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.016 | 0.0004 | ＜0.00006 | 0.0001 | 0.11 | <0.0001 | 1.081 | <0.004 | <0.002 | 0.0073 | 0.0012 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格
SZ251106005 | 2025-11-06 | 新田县中山街道朝阳社区 | 0.81 | -- | 3.2 | 7.40 | 0.18 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 44.0 | 80.0 | 0.06 | 7.18 | 0.27 | 5.39 | 0.20 | <0.002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.021 | 0.0004 | ＜0.00006 | 0.0001 | 0.092 | <0.0001 | 1.102 | <0.004 | <0.002 | 0.0033 | 0.00065 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格
SZ251106006 | 2025-11-06 | 新田县自来水公司曾山水厂 | 0.93 | -- | 3.0 | 7.48 | 0.23 | 8 | 未检出 | 未检出 | 0级（无异臭无异味） | 未检出 | 45.0 | 59.0 | 0.05 | 7.09 | 0.26 | 5.33 | 0.20 | <0.002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.018 | 0.0007 | ＜0.00006 | 0.0001 | ＜0.02 | <0.0001 | 1.061 | <0.004 | <0.002 | 0.0035 | 0.00071 | <0.000016 | <0.000041 | <0.0037 | <0.0044 | 合格